Kościan , 29.01.2009 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do

zainteresowanych przetargiem

Dotyczy : Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na  roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na pracownię mammografii przy ulicy Szpitalnej 7 w Kościanie

Pytanie 1 :W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z pytaniem dotyczącym montażu osłon  przeciwuderzeniowych. Czy Zamawiających dopuszcza się z pytaniem dotyczącym montażu osłon przeciwuderzeniowych. Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania System Duplex – system ochrony ścian i poręczy, oferowany przez firmę Technika Szpitalna Sp. z o.o. ul. Brzegowa 105 A Dzierżoniów?

Odpowiedź : Pracownia mammograficzna będzie realizowana jako część  powstającego kompleksu Pracowni RTG ( pracownia RTG już funkcjonuje). W związku z czym pracownie będą miały wspólny korytarz. Na części korytarza gdzie działa pracownia  RTG są zamontowane osłony przeciwuderzeniowe firmy C/S Polska wykonane z materiału ACROVYN .W związku z powyższym aby wspólny korytarz zachował ciągłość wyglądu oraz  by była zachowana  funkcjonalność  osłon Zamawiający proponuje przyjęcie osłon tego samego producenta - co już zamontowane  lub przejęcie innych jednak spełniających wymagania pod względem formy (wymiary ), sposobu zamocowania oraz koloru.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY