Kościan , 13.02.2009 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do

zainteresowanych przetargiem

Dotyczy : Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na  dostawę respiratorów

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie respiratora Nellcor Puritan Bennett 840, należącego do światowej czołówki respiratorów wysokiej klasy stosowanych na oddziałach intensywnej terapii?
Oferowany przez nas respirator pozwala wentylować pacjentów od noworodków po dorosłych we wszystkich nowoczesnych trybach wentylacji cechujących respiratory wysokiej klasy, w tym miedzy innymi PAV (wentylacja wspomagana proporcjonalnie).
Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie korzystnej dla Zamawiającego, konkurencyjnej oferty.
W celu zapoznania się ze szczegółowymi parametrami respiratora załączamy ulotkę informacyjną.

Odpowiedź: wymogi jakim maja sprostać  respiratory, zamawiający określił w SIWZ i jeżeli Państwa wyrób będzie spełniał te wymagania to Państwa oferta nie zostanie odrzucona i jednocześnie  zostanie dopuszczona do klasyfikacji pod względem ceny  i parametrów technicznych . 

2. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 4 tygodni.
Prośbę motywujemy tym że każdy respirator produkowany jest indywidualnie - dla konkretnego klienta.

Odpowiedź: Zamawiającemu są niezbędne respiratory niezwłocznie jednocześnie w tym okresie posiadł możliwość zabezpieczenia finansowego tego zadania , dlatego okres realizacji został określony jak w SIWZ. Pragniemy nadmienić, że samo postępowanie i tak wydłuża okres niemożności dysponowania niezawodnymi respiratorami.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY

Dyr. dr med. Piotr Lehmann