Kościan dnia, 24.02.2009 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Zp.spzozkoscian@post.pl

Do

zainteresowanych przetargiem

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek i stolików przyłóżkowych z wyposażeniem

1. Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu  nr 1 pozycję 3 (łóżko składane) do odrębnego pakietu, co pozwoli na uczestnictwo w przetargu większej liczby oferentów i co za tym idzie wpłynie na wysokość wartości oferty?

Odpowiedź:  Zamawiający uwzględnia uwagi składającego zapytanie i wyłącza do osobnego pakietu łóżka składane i oznacza go jako pakiet nr 1a

Opis produktów oraz zakres pozostaje bez zmian

Opis przedmiotu zamówienia – dodatek nr 1

Łóżko składane - 5 szt.

- O wymiarach 200 cm x 80 cm x 40 cm po rozłożeniu,

- Paczka po złożeniu wym. 110 cm x 80 cm x 30 cm mobilna jeździ

na 4  skrętnych kółkach.

- Stelaż wykonany z rury stalowej fi 25 mm o ściance 1,2 mm

zabezpieczone przed korozją lakierem proszkowym w kolorze srebrnym.

- Płaszczyzna na której spoczywa materac wypełniona jest resorami z litego drewna,

- Łóżko wytrzymuje obciążenie statyczne min 300 kg

- Materac o wymiarach 200 cm x 80 cm x 8 cm wykonany z wysokiej

jakości pianki poliuretanowej.

- Poszycie wykonane z materiału nie przepuszczającego płyny.

- Pianka i poszycie musi posiadać atest Instytutu Matki i

Dziecka,

Zmiana w formularzu ofertowym załącznik nr 1

Pakiet nr 1a

| rok produkcji: | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent / Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Ilość (a) Szt. | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość netto (a x b = c) | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość Brutto Ogółem (c + d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko składane |  | 5 |  |  |  |  |
| x | x | x | x | x |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wartość netto ogółem | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem |

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY

Dyr. dr med. Piotr Lehmann