Dodatek 1 pakiet 1  Formularz cenowo – ilościowy z opisem

Endoproteza cementowa bipolarna stawu biodrowego

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |
| 1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień bez kołnierza , wykonany z tytanu , gładki , zwężający się dystalnie , szeroki w części kielichowej . Stożek 12/14 . Głowa metalowa lub ceramiczna o średnicy 28 mm w 6 rozmiarach długości . Panewka polietylenowa ze znacznikiem rtg o średnicy od 44do 68 mm ( co 2 mm) i średnicą wewnętrzną 28 mm. Możliwość zastosowania zamiennie głów bipolarnych o poniższych parametrach : Głowa bipolarna sferyczna o średnicy głowy zewnętrznej od 42 do 56 mm w dwóch długościach szyjki . Głowa zewnętrzna wykonana Se stopu CoCr , głowa wewnętrzna ceramiczna + cement kostny z zestawem do próżniowego mieszania i podawania cementu | Kpl. | 30 |  |  |  |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 1 próbka |
|  |  |  |  | RAZEM |  | x | x |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi, foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z  bezpłatną próbkę produktu potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia  ,

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór wyrobów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki w tym napędów ortopedycznych,

Data podpis i pieczęć wykonawcy