Dodatek 1 pakiet 3  Formularz cenowo – ilościowy z opisem

System trzpieni bezcementowych krótkotrzpieniowych tzw. ”short stem”

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |
| 1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień bezcementowy krótki, anatomiczny tzn. osobno do biodra lewego i prawego, zakładany w technice „minimalny invasive” , oszczędzający kość krętarza większego oraz szyjki udowej, tytanowy, pokryty Porocoat’emoraz hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać nacięcia poprzeczne zapewniające dobrą pierwotną stabilizację. Opcjonalnie musi być możliwość zastosowania trzpieni typu High Ofset ( o zwiększonej w stosunku do standardowych trzpieni odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy i zwiększonej długości szyjki). Głowa XL przystosowana do panewki typu „resurfacing” o średnicach zewnętrznych w zakresie od minimum 39 do minimum 63 mm ze skokiem co 2 mm. Część panewkowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego z porowatą powierzchnią zewnętrzną pokrytą hydroksyapatytem w rozmiarach od minimum 44 do minimym 70 mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2 mmm | Kpl. | 20 |  |  |  |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 1 próbka |
|  |  |  |  | RAZEM |  | x | x |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne dokumenty firmowe wraz z  bezpłatną próbką produktu potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia  ,

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki,

Data podpis i pieczęć wykonawcy