Dodatek 1 pakiet 7 Formularz cenowo – ilościowy z opisem

Gwoździe śródszpikowe ryglowane do zespolenia kości

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |
| 1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwoździe ryglowane śródszpikowe do zespolenia kości ramiennej Gwoździe z tytanu atestowane, kaniulowane .Możliwość wprowadzania gwoździa od strony głowy kości ramiennej i wstecznie .Średnica gwoździa od 7 do 9 mm. Każdy gwóźdź z kompletem śrub do ryglowania dynamizacji i śrubą zaślepiającą. Możliwość pierwotnej i wtórnej dynamizacji gwoździa. Implanty powinny posiadać na swojej powierzchni trwałe oznaczenia rozmiaru lub nr katalogowy. Gwoździe powinny być wysterylizowane. opakowane jednorazowo, z etykietami. | Szt. . | 5 |  |  |  |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 1 próbka |
|  |  |  |  | RAZEM |  | x | x |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z  oryginalnym opisem techniki operacyjnej oraz bezpłatną próbkę produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia  ,

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór gwoździ przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu,

Data podpis i pieczęć wykonawcy