Dodatek 1 pakiet 8  Formularz cenowo – ilościowy z opisem

Płyty anatomiczne do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylnobocznej

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |
| 1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjną do dalszej nasady kości ramiennej. Mocowane od strony przyśrodkowej lub przedniobocznej . Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2.7 mm. Płyta tylnoboczna w wariacie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci . W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4 mm. Śruby blokujące wkręcone za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0.8 Nm, 3.5-1.5 Nm .Śruby blokowane w płycie, samogwintujące(2.4-3.5)i samotnące/samogwintujące(3.5)z gniazdami sześciokątnymi i | 20 szt |  |  |  |  |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 1 próbka |
|  | gwiazdkowymi .Śruby wprowadzone w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika .Płyty przyśrodkowe o długości od 59 mm do 201 mm , ilość otworów od 3 do 14. Płyty przednioboczne o długości od 65 mm do 208 mm, ilość otworów od 5 do 13 , materiał stal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby LCP z gwintowaną głową do blokowania w płytce. Średnica śrub 2.7 mm, długość od 14 mm do 60 mm , samogwintujące , stalowe. Śruby zakładane z użyciem dynamometru regulującego siłę dokręcenia do wartości 0.8 Nm | 60 szt. |  |  |  |  |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 1 próbka |
| 3 | Śruby LCP z gwintowaną głową do blokowania w płytce . Średnica śrub do 3.5 mm, długość od 10 mm do 60 mm, samogwintujące, stalowe. Śruby zakładane z użyciem dynamometru regulującego siłę dokręcenia do wartości 1.5 Nm | 60 szt. |  |  |  |  |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 1 próbka |
|  |  |  |  | RAZEM |  | x | x |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z  opisem techniki operacyjnej oraz bezpłatną próbką produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia  ,

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu ,

Data podpis i pieczęć wykonawcy