Kościan , 27.03.2009 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do

zainteresowanych przetargiem

Dotyczy : Zapytanie do postępowania na dostawę protez ortopedycznych wraz z dzierżawą systemu ich mocowania.

I. Dotyczy treści s.i.w.z.

- W związku z faktem , że Ustawa z dnia 4 września 2008 o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058) proponujemy wprowadzenie do treści s.i.w.z. poniższych zapisów:

„…..Strony dopuszczają zmiany umowy czasowe lub trwałe w trakcie jej obowiązywania, pod warunkiem , że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w niżej wymienionych przypadkach:

- strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obciążenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia,

- konieczność wprowadzenia zmiany umowy wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- bilans zmian to jest korzyści i obciążeń dla zamawiającego nie wpływa korzystnie na interes prawny lub faktyczny Zamawiającego,

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takich zmian i podtrzymuje zapisy s.i.w.z.

II. Dotyczy s.i.w.z.

Czy Zamawiający ze względu na bardzo duże wahania kursów walut w stosunku do PLN dopuści podanie ceny oferty w walucie EURO, np. porównanie cen ofert poprzez przeliczenie kwoty waluty EURO na PLN po średnim kursie NBP z dnia otwarcia ofert, a następnie wystawienie faktury VAT przez wykonawcę na według równowartości w PLN po przeliczeniu kwoty waluty EURO po kursie średnim z dnia sprzedaży według Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego z dnia z dnia otwarcia ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy s.i.w.z. zgodnie z którymi składne  oferty jaki rozliczanie nastąpi  z PLN,

III. Dotyczy zapisu poz.3 dodatku nr 1 pakiet 9 do s.i.w.z.

Wnosimy o dopuszczenie przedmiotu zamówienia o poniższych parametrach:: ….Mocowanie w części piszczelowej:

- śruby biowchłanialen, o długim czasie wchłaniania, wykonane z pochodnych kwasu mlekowego z dodatkiem fosforanu wapnia  z rozmiarem śrub:

7.3 mm/30 mm, 8 mm/30 mm, 9 mm/30 mm, 10 mm/33 mm

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia sugestie i w związku z tym modyfikuje pakiet nr 9 w dodatku nr 1. Zmodyfikowany pakiet zostanie umieszczony na stronie zamawiającego oraz zostanie zmodyfikowane  ogłoszenie,

Pakietem obowiązującym w dodatku nr 1 jest pakiet o nazwie pakiet nr 9 .1

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz.1058)

ZAMAWIAJĄCY