Dodatek 1 pakiet 9.1.3. Formularz cenowo – ilościowy z opisem

Implanty do wykonywania zabiegów rekonstrukcji ACL

Zestaw implantów do wykonywania rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z użyciem ścięgna semitendinosus lub 1/3 więzadła rzepki. Implanty muszą być wykonane z materiału ulęgającego biodegradacji i wchłaniane w części udowej. Mocowanie części udowej przeszczepu musi odbywać się pozastawowo.

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |
| 1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Implanty do mocowania przeszczepów z bloczkami kostnymi Mocowanie w części udowej: - wchłaniane, o długim czasie wchłaniania (2-4 lat), - mocowanie blisko powierzchni stawowej ( 1-3), - maksymalny kontakt przeszczepu z kanałem udowym, Mocowanie w części piszczelowej: - śruby biowchłanialne, o długim czasie wchłaniania, wykonanie z pochodnych kwasu mlekowego zo dodatkiem fosforanu wapnia, - rozmiaru śruby: długość 30 mm , 7,8,9,10 mm | 10 kpl. |  |  |  |  |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 1 próbka |
|  |  |  |  | RAZEM |  | x | x |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne dokumenty wraz z opisem techniki operacyjnej oraz bezpłatną próbkę produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia  ,

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór implantów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu ,

Data podpis i pieczęć wykonawcy