Kościan , 09.06.2009 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do

zainteresowanych przetargiem

Dotyczy : Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę mammografu i wywoływarki mammograficznej wraz z wyposażeniem oraz demontaż, transport i utylizację aparatu mammograficznego Profile 2000

1. Dotyczy punktu 1.11 , zapis w tym punkcie należy rozumieć dosłownie i generator ma być wbudowany w kolumnę mammograficzną a nie np. w konstrukcję ramienia C 
Odpowiedź: Tak,  ma być wbudowany w kolumnę mammograficzną .

2.  Dotyczy punktu 3.2 , rozumiemy , iż Zamawiający wymaga ruch obrotowy ramienia w zakresie między pozycjami np. lmo, a ramo itp.

Odpowiedź: Tak,  Zamawiający wymaga ruch obrotowego ramienia w zakresie między pozycjami np. lmo, a ramo itp

3. Dotyczy punktu 6.9 , rozumiemy iż kamera identyfikacyjna ma być zintegrowana (wbudowana ) w  stację technika opisaną w punkcie 7.3

Odpowiedź: Tak, kamera identyfikacyjna ma być zintegrowana (wbudowana ) w  stację technika opisaną w punkcie 7.3

4. Dotyczy punktu 3.5 , czy Zamawiający zgodzi się na zwiększenie zakresu kątowego obrotu ramienia do 190 ≥ 190º/-150º co zwiększy kat dostępności do piersi i zwiększy możliwości diagnostyczne aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający, podtrzymuje zapis SIWZ.

5. Dotyczy punktu 6.6 , czy Zamawiający zgodzi się na zwiększenie ekwiwalentu ołowiu w szybie ochronnej operatora do min. 0,5 mm Pb

Odpowiedź: Zamawiający, podtrzymuje zapis SIWZ.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY

Dyr. dr med. Piotr Lehmann