Załącznik nr 1a

Formularz cenowy z zakresem rzeczowym zamówienia

Pakiet nr II

### Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi.

Przewidywana wielkość zamówienia na 12 miesięcy

| L.p. | Charakterystyka preparatu Zakres działania | Opakowanie | Ilość [ szt.] | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa preparatu nr strony w dokumencie potwierdzającym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat bezaldehydowy oparty o aktywny tlen, zawierający nadboran sodu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anesteziologicznego, inkubatorów i ednoskopów. Działający na bakterie ( łącznie z Tbc), grzyby, wirusy ( Polio,Adeno, Herpes,)- czas do 15 min. Działanie sporobójcze (trzy rodzaje sporów ) czas do 60 min. Preparat musi zawierać inhibitory korozji, środki powierzchniowo czynne i dobrą tolerancję materiałową. Nie może zawierać chloru, pochodnych fenolowych i benzenu orza QAC. Możliwość użycia w myjkach ultradżwiękowych.. Wymagana deklaracja zgodności CE | Wiadro 1,5 kg | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wiad.6 kg | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych, szkła i endoskopów, oparty na bazie glukoprotaminy. Działający na bakterie ( łącznie z Tbc), grzyby, wirusy ( HBV, Adeno, Papova, Vaccinia). Charakteryzujący się niską lotnością, zawierający inhibitory korozji. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych .Wymagana deklaracja zgodności CE. | Kanister 6 l | 30 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat o odczynie alkalicznym do wstępnego mycia sprzętu endoskopowego. W koncentracie, stosowany w stężeniu 1-2% w czasie 1-5 min. Wymagana deklaracja zgodności CE. | But. 2 l | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat w koncentracie , trójenzymatyczny, do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. Działający na bakterie ( łącznie z Tbc), grzyby, wirusy (HBV, HCV, HIV) – czas do 15 min. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych.. Posiadający dobrą tolerancję materiałową i inhibitory korozji. Wymagana deklaracja zgodności CE. | But. 1000 ml | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kan.5 l | 40 |  |  |  |  |  |

dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia , dokumenty , ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane preparaty spełniają stawiane wymagania

.....................................dnia ............................................						........................................................................

(podpis wykonawcy )