Załącznik nr 1a

Formularz cenowy z  zakresem rzeczowym zamówienia

Pakiet nr III

Preparaty do dezynfekcji powierzchni

Przewidywana wielkość zamówienia na 12 miesięcy

| L.p. | Charakterystyka preparatu Zakres działania | Opakowanie | Ilość [ szt.] | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa preparatu nr strony w dokumencie potwierdzającym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gotowy do użycia preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni również na oddziałach dziecięcych ( pozytywna opinia IMiDz).Spektrum działania: bakterie ( łącznie z MRSA i Tbc),grzyby, wirusy ( Polio, Adeno ,Rota, HBV, HCV, HIV)-czas do 1 min. Wymagana deklaracja zgodności CE. | But.1000 ml ze spryskiwaczem | 190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kan.5 l | 80 |  |  |  |  |  |
| 2. | Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i wszelkich powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi również na oddziałach pediatrycznych ( pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka).Zawierający glukoprotaminę, nie zawierający aldehydów. Działający na bakterie łącznie z Tbc) , grzyby, wirusy (Papowa, Rota- 30 sek. Adeno – 1 min. HBV, HCV, HIV).Dozowany w postaci piany, opakowanie bez zawartości freonu. | But.750 ml | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczony również do dezynfekcji wszelkich pozostałych powierzchni zmywalnych oraz do dezynfekcji niewielkich przedmiotów przez zanurzenie. Działający na bakterie (łącznie z Tbc), grzyby i wirusy ( HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes) , przy niskich stężeniach roboczych 0,25 – 0,5%.Przebadany wg norm europejskich. Niezawierający aldehydów i lotnych substancji aktywnych. Do mycia ręcznego lub automatycznego. Możliwość dozowania przy pomocy automatów dozujących DG1 ,DG3. | Kan.6 l | 10 |  |  |  |  |  |

dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia , dokumenty , ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane preparaty spełniają stawiane wymagania

.....................................dnia ............................................						........................................................................

(podpis wykonawcy )