Kościan , 07 .08.2009 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do

zainteresowanych przetargiem

Dotyczy : Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na  zakup sprzętu medycznego.

1. Powołując się na zapis (XXI pkt.3 ) SIWZ:

„Wykonawca zobowiązany jest do montażu i podłączenia zamawianej aparatury w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz do przeszkolenia personelu Szpitala w zakresie użytkowania – 5 pracowników.”

W związku z faktem, iż każdy aparat RTG wymaga szczególnych parametrów zasilania, prosimy o określenie, czy Zamawiających zapewni instalację elektryczną spełniającą parametry zawarte w wytycznych producenta? W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o wskazanie trasy poprowadzenia kabla oraz potwierdzenie iż wykonanie instalacji elektrycznej zasilania aparatu jest po stronie Wykonawcy.

Odp.  Zamawiający nie zapewni instalacji elektrycznej spełniającej parametry zawarte w wytycznych producenta w związku z tym wskazuje trasę zasilania oraz potwierdza , iż wykonanie instalacji elektrycznej zasilania aparatu jest po stronie Wykonawcy.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY

Dyr. dr med. Piotr Lehmann