SPZOZEPII/23/21/09

Kościan , dnia 03 września 2009 r.

Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej

W Kościanie

Ul. Szpitalna 7

64-000 Kościan

Tel. 0-65 5120-855

Fax .0-65 512-07-07

e- mail zp.spzozkoscian@post.pl                                                   Do wykonawców

zainteresowanych przetargiem

Informacja  o sprostowaniu informacji dotyczącej wyboru oferty

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego powyżej 206 000 euro na  zakup z dostawą – stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG do zastosowań w radiografii w celu podniesienia jakości usług medycznych.

Zamawiający informuje iż w punkcie pierwszym uzasadnienia odrzucenia oferty złożonej przez OK. Medicals Systems Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Ul. Piątkowska 161

60 - 650 Poznań

Wkradł się błąd . W związku z powyższym jest:

Uzasadnienie

W ofercie złożonej przez firmę OK Medical Systems wystąpiły następujące  nieprawidłowości:

- Zgodnie z przesłanymi w dniu 28.08.2009 r. materiałami dla aparatu ddRCombi Trauma firmy Swissray Medical AG, stół IGS Trauma posiada regulację wysokości w zakresie od 51 cm do 82 cm. Informacja ta jest jednoznacznie określona w oryginalnym angielskojęzycznym dokumencie producenta „Technical Data Sheet IGS Trauma”, co sprawia, że zaoferowany aparat nie spełnia minimalnych wymagań określonych w SIWZ w punkcie V.4. Maksymalna wysokość stołu w pozycji górnej miała wynosić 85 cm.. w ofercie wykonawca zaoferował 90 cm co jest całkowicie sprzeczne z oryginalnymi dokumentami mającymi  to potwierdzić.

Winno być:

- Zgodnie z przesłanymi w dniu 28.08.2009 r. materiałami dla aparatu ddRCombi Trauma firmy Swissray Medical AG, stół IGS Trauma posiada regulację wysokości w zakresie od 51 cm do 82 cm. Informacja ta jest jednoznacznie określona w oryginalnym angielskojęzycznym dokumencie producenta „Technical Data Sheet IGS Trauma”, co sprawia, że zaoferowany aparat nie spełnia minimalnych wymagań określonych w SIWZ w punkcie V.4. Maksymalna wysokość stołu w pozycji górnej miała wynosić 85 cm.. w ofercie wykonawca zaoferował 85 cm co jest całkowicie sprzeczne z oryginalnymi dokumentami mającymi  to potwierdzić.

Pozostałe punkty uzasadnienia pozostają bez zmian.

Zamawiający

Dyr dr med   Piotr Lehmann