Kościan , 10.09.2009 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do

zainteresowanych przetargiem

Dotyczy : Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch ultrasonografów

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z możliwością powiększenia wycinka ruchowego obrazu ze zwiększeniem rozdzielczości 10 razy, oraz bez możliwości podglądu powiększonego na tle obrazu bez powiększenia?
Odp.  Nie, zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z głowicą Endokavitarną do badań waginalnych i rektalnych o kącie pola obrazowania 186 º lecz z jedną częstotliwością harmoniczną ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparatu USG z kątem korekcji w Dopplerze spektralnym z falą pulsacyjną  ± 80º ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY

Dyr. dr med. Piotr Lehmann