SPZOZEPII/23/39/09

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w przetargu nieograniczonym na: „Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby   Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

- Nazwa i adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

64-000 Kościan

ul. Szpitalna 7

tel. 0-65 5120-855 fax: 0-65 512-07-07

Adres poczty elektronicznej ; e- mail: zp.spzozkoscian@post.pl

adres strony internetowej; http://szpital.koscian.pl

- Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony – ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia

29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

- Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup z dostawą ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie w dwóch pakietach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Kod CPV

34.11.41.00-0 Pojazdy pogotowia; 33.10.00.00-1 Urządzenia medyczne

34.11.41.21-3 Karetki

- Termin wykonania zamówienia:

Termin dostawy - 30 dni licząc od daty podpisania umowy.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Zamawiający ustala  następujące warunki szczegółowe:

- Wykonawca winien wykazać się , że wykonał dostawę co najmniej jednego ambulansu/karetki dotyczy pakietu nr I o wartości brutto nie mniejszej niż cena ofertowa brutto pomniejszona o 25 % lub wykonał dostawę z montażem w karetce/ambulansie wyposażenia dotyczy pakietu nr II o wartości nie mniejszej niż cena ofertowa brutto pomniejszona o 25 %,

- Wykonawca winien wykazać się, że jest ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  - oświadczenie zgodne z art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.) Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że  dostawy te zostały wykonane należycie,

  - polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Dodatkowe dokumenty:

    - formularz oferty – zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

    - uzupełniona specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ,

    - ewentualne pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii,

    - zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych,

    - deklaracja zgodności lub certyfikat jednostki notyfikującej,

    - folder (konspekt) wraz z opisem parametrów,

Dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem pełnomocnictwa, które powinno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jego oferta winna być sporządzona zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie winni sporządzić ofertę zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.)

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Maria Schwarz, Wiesław Nowak – tel. 65 5120-855 w.218, e- mail: zp.spzozkoscian@post.pl

Zamawiający lub wykonawcy przekazując oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzają fakt ich otrzymania

- Termin związania ofertą:

30 dni licząc od daty złożenia ofert

- Opis sposobu przygotowania ofert:

  - Ofertę stanowią następujące dokumenty:

    - formularz oferty – zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

    - uzupełniona specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ,

    - ewentualne pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii,

    - oświadczenie – zgodne z art. 22 ust 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodne z załącznikiem nr 3,

    - dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przygotowane wg wykazu pkt 6 SIWZ – zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane;

    - zgonie z wymaganiami przedstawionymi w załączniku nr 1 a w szczególności:

      - zgłoszenia lub wpisy do rejestru wyrobów medycznych,

      - deklaracja zgodności lub certyfikat jednostki notyfikującej,

      - folder (konspekt) wraz z opisem parametrów które potwierdzają wymagania zawarte w specyfikacji technicznej załącznik nr 1,

### Oferta powinna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez Wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez pełnomocnika, do oferty powinno zostać załączone oryginalne pełnomocnictwo lub jego kopia potwierdzona notarialnie dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania jednego Wykonawcy lub konsorcjum. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

### Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób. „Oferta na dostawę ambulansu wraz z wyposażeniem” - nie otwierać przed dniem 04.11.2009 r. roku, do godz. 10:00”. Na kopertach należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

### Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  - Składanie ofert do dnia 04.11.2009r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego – SPZOZ w Kościanie , przy ul. Szpitalnej 7 Budynek administracji I piętro, pokój nr 1 ( Sekretariat ).

  - Otwarcie ofert w dniu 04.11.2009r. o godz. 10:05 w siedzibie zamawiającego – SPZOZ w Kościanie , przy  ul. Szpitalnej 7, budynek administracji mała salka konferencyjna oznaczona jako nr 13 .

- Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena stanowi całkowity koszt ponoszony przez zamawiającego.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100%

Cena najtańszej oferty

Ilość pkt. =  ---------------------------   x 100 pkt x 100% =

Cena badanej oferty

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy ( firmy ), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i

prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o której mowa w pkt.1 ppkt a, na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem określonego w pkt. 4 terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego. O terminie zawarcia umowy wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.

- Jeżeli zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy

albo wzór umowy , jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z

nim umowę  w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Zamawiający wymaga aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie  umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.)

Środki ochrony prawnej określone we wskazanym  dziale przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środek ochrony prawnej określony w rozdziale 4 niniejszego działu przysługuje również zamawiającemu. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

- Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – dwa pakiety,

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w PLN.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zmawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z Rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie oraz kodeksu cywilnego.

- Koszt kopii jednej strony w postępowaniu brutto wynosi :0,10 zł ,

- Koszt SIWZ z załącznikami  wynosi 25,00 zł brutto

- Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:

  - Załącznik nr 1 „ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia”

  - Załącznik nr 2 „ Formularz oferty”

  - Załącznik nr 3 „ Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych         ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.)

  - Załącznik nr 4 „ Projekt umowy”

Przewodniczący komisji:

Jerzy Płotast

..........................................................................

Członkowie Komisji:

Maria Schwarz

.........................................................................

Wiesław Nowak

Sekretarz Komisji:

........................................................................

ZATWIERDZAM

................................................................................................

Dyr. dr med. Piotr Lehmann

Kościan dnia  22 października  2009 r.

data, miejscowość

Załącznik nr 2

do SIWZ przetarg nieograniczony nr SPZOZEPII/23/39//09

na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem

Nazwa i adres Wykonawcy pieczęć

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

ul. Szpitalna 7,

64-000 Kościan

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa wykonawcy :…………………………………………………………………………………

miejscowość:………………………………………………………………….kod……………..

ulica……………………………………………………………………………nr………………

tel.………………………………………………………….fax…………………………………

e- mail: ………............................

2.  Regon…………………………………….3. NIP……………………………………….........

4. Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji działalności:………………………………………………………………………………

5.Nazwisko i Imię  oraz nr telefonu osoby  do bezpośrednich kontaktów w trakcie przebiegu  postępowania …………………………………………………………………..

6. Numer konta …………………………………………………………………………………,

7. Wykonawca będący konsorcjum w pozycji „ nazwa wykonawcy „ wpisuję nazwę konsorcjum i nazwę pełnomocnika, w pozostałych pozycjach dotyczącej „adresu wykonawcy” dane Pełnomocnika

Konsorcjum:

| L.p. | Nazwa wykonawcy(ów) | Adres(y) wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca nr 1 |  |  |
| …………………. |  |  |

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego oznaczonego SPZOZEPII/23/39/09 na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem  ogłoszonego w BZP na tablicy, ogłoszeń w siedzibie szpitala oraz na stronie: http://szpital.koscian.pl .

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:

Pakiet I

Zakup z dostawą  ambulansu na potrzeby Działu Pomocy Doraźnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ambulans z wyposażeniem podstawowym wchodzącym w skład ambulansu |  |  |

Słownie wartość brutto:......................................................................................................................zł.

Pakiet II

Zakup z dostawą i montażem wyposażenia dodatkowego do ambulansu  na potrzeby Działu Pomocy Doraźnej  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyposażenie ambulansu dodatkowe wraz z dostawą i montażem |  |  |

Słownie wartość brutto:......................................................................................................................zł.

  - Termin realizacji zamówienia: …………………..(max 30 dni ) od dnia podpisania umowy,

  - Udzielamy ………(min.24 miesięcy) miesięcznej gwarancji ,

  - Wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionych faktur potwierdzonych protokołem odbioru,

  - Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

  - Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,

  - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,

  - Zamówienie zrealizujemy sami /z udziałem podwykonawców,

  - Będziemy  korzystać z  podwykonawców i wskazujemy części zamówienia:
...................................................................................................................................,

………………………………………………………………………………………, których wykonanie zamierzamy powierzyć  podwykonawcom. Umowę lub projekt umowy z podwykonawcą,

  - W przypadku korzystania z  podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną,

  - Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO (siedzibie zamawiającego )

  - Zastrzeżenie wykonawcy : niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………

12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia,  charakterystyką i zakresem . Oświadczam, że przedmiot zamówienia będzie realizowany (wykonywany) przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3

.............................................		........................... dnia ..........................

( nazwa i adres firmy )

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków wymaganych od wykonawcy, zgodnie z art. 22 ust 1 
oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup  z dostawą ambulansu z wyposażeniem podstawowym oraz wyposażenia dodatkowego z dostawą i montażem

ja

(imię i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania  o udzielenia zamówienia

1.Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu okoliczności wskazanych przepisami art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.)

...................................................

( podpis osoby uprawnionej)