Kościan , 19.11.2009 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do

zainteresowanych przetargiem

Dotyczy : Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na  dostawę kardiomonitorów

Pakiet nr 1 - System 5 monitorów kompatybilny z centralą:  , poz.8 :

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania modułu pomiaru saturacji, który będzie zapewniał wysoką dokładność pomiaru, t.j. przedział 100-80% +/- 2cyfry i przedział 80-60%+/-3 cyfry?

Biorąc pod uwagę fakt podejmowania decyzji terapeutycznych w oparciu o wskazania     wyświetlane na monitorze, dokładne określenie saturacji jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pacjenta oraz komfortu pracy Personelu.

Odp. Dopuszcza ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany monitor wyposażony był w moduł saturacji umożliwiający korzystanie z sensorów pulsoksymetrycznych kalibrowanych cyfrowo?

Rozwiązanie to zapewnia możliwość współpracy z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi dostępnymi na rynku, w tym z sensorami umieszczanymi na czole Pacjenta, skutecznymi w przypadku restrykcji naczyń obwodowych. Ponadto system działający w oparciu o cyfrową kalibrację czujników eliminuje konieczność dodatkowych wydatków na ulepszenie sprzętu w przyszłości w momencie wprowadzania na rynek nowych sensorów.

Odp. Dopuszcza ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby moduł odpowiadający za pulsoksymetrię był wyposażony w „system inteligentnych alarmów” niwelujący alarmy przypadkowe w oparciu algorytm analizujący procentowe odchylenie saturacji od ustawionych limitów oraz czas odchylenia saturacji?

Takie rozwiązanie gwarantuje minimalizację alarmów nieistotnych z klinicznego punktu widzenia. Pozwala na komfortową pracę z urządzeniem, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa monitorowanym pacjentom. Uwaga personelu jest wówczas absorbowana jedynie w przypadku alarmów, które zagrażają stabilności pacjenta, a nie są związane z czynnikami mechanicznymi. Czułość systemu ustawiana jest przez Użytkownika.

Odp. Dopuszcza ale nie wymaga.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY

Dyr. dr med. Piotr Lehmann