Kościan , 20.11.2009 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do

zainteresowanych przetargiem

Dotyczy : Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na  dostawę kardiomonitorów

- dotyczy pakietu nr 1 Monitor podstawowych funkcji życiowych x 3 szt. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści monitor o masie 7 kg?

Odp. Dopuszcza.

- dotyczy pakietu nr 1 Monitor podstawowych funkcji życiowych x 3 szt. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie , czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości obsługi protokołu HL 7?

Odp. Nie dopuszcza.

- dotyczy pakietu nr 1 Uprzejmie prosimy o wydzielenie monitorów podstawowych funkcji życiowych do innego pakietu, gdyż nie ma wymogu aby te monitory były kompatybilne z systemem 5 monitorów z centralą , a więc mogą być zaoferowane monitory innych producentów.

Odp. Nie wyraża zgody na wydzielenie monitorów podstawowych funkcji życiowych z Pakiet nr 1.

- dotyczy pakietu nr 1 System 5 monitorów kompatybilny z centralą. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie , czy Zamawiający dopuści monitory z ekranem LCD o rozdzielczości 1024X768 z synalem o rozdzielczości 800x600 ?

Odp. Nie dopuszcza.

- Dotyczy pakietu nr 1 System 5 monitorów kompatybilny z centralą. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy możliwość rozbudowy o pomiar zwiotczenia mięsni podobnie jak w wypadku BIS, ma być możliwością rozbudowy o moduł podłączony bezpośrednio do monitora i z niego sterowany ? W innym wypadku nie jest to możliwość rozbudowy tylko jedynie możliwość dokupienia osobnego urządzenia.

Odp. Oczekujemy możliwości rozbudowy o moduł zwiotczenia mięsni pozwalający na odczyt danych bezpośrednio z monitora, sterowany w dowolny sposób.

- dotyczy pakietu nr 1 Stacja centralnego monitorowania x 1 kpl. Uprzejmie prosimy wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści centralę z funkcją „full disciosure” 72 godzin z trendem z 24 godzin?

Odp. Dopuszcza.

- Dotyczy pakietu nr 1 Stacja centralnego monitorowania  x kpl. Uprzejmi prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści centralę z funkcją „full disciosure” z 48 godzin z trendami z 24 godzin?

Odp. Nie dopuszcza.

- Dotyczy pakietu nr 1 Stacja centralnego monitorowania x 1 kpl. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści centralę bez możliwości ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze  z monitora centralnego?

Odp. Nie, dopuszcza.

- Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający  dopuści termin dostawy do 8 tygodni od daty podpisana umowy?

Odp. Nie dopuszcza i wymaga terminu zgodnego z SIWZ.

- dotyczy pakietu nr 1 system 5 monitorów kompatybilny z centralą.  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści monitory , w których w przypadku odłączenia lub uszkodzenia jednego z odprowadzeń użytych do analizy rytmu serca następuje automatyczne przełączenie się z analizy wieloodprowadzeniowej na jednoodprowadzeniową ?

Odp. Dopuszcza.

- Dotyczy pakietu nr 1  System 5 monitorów kompatybilny z centralą. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści system monitorowania, w którym ciągła archiwizacja krzywych dynamicznych jest prowadzona przez centralę monitorującą, bez dublowania tej funkcji w poszczególnych monitorach ?

- Odp. Dopuszcza.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY

Dyr. dr med. Piotr Lehmann