Kościan , 27.11.2009 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do

zainteresowanych przetargiem

Dotyczy : Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego sterylnego i niesterylnego

- Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 95 „szczoteczka cytologiczna ..”miał na myśli szczoteczki sterylne ?

Odp. Tak, szczoteczki sterylne.

- Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 95 „szczoteczka cytologiczna …” miał na myśli szczoteczki umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, które to szczoteczki według rekomendacji Ministerstwa Zdrowia zalecane są w programie profilaktyki szyjki macicy ?

Odp. Tak miał na myśli szczoteczki umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, które to szczoteczki według rekomendacji Ministerstwa Zdrowia zalecane są w programie profilaktyki szyjki macicy.

- Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 95 „ szczoteczka cytologiczna …” wymaga przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych , co jest wymagane przez Ministerstwo Zdrowia , Narodowy Fundusz Zdrowia i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne ?

Odp. Nie wymaga.

- Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 96 „szczoteczka jednorazowego użytku do mysia rąk ..” dopuści szczoteczki o niezróżnicowanej długości włosa.

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 1 poz. 95 „szczoteczka cytologiczna …” do odrębnego pakietu ?

Utworzenie odrębnego pakietu umożliwi złożenie korzystniejszej oferty oraz co jest bardzo istotne : szczoteczka do pobierania wymazów jest przyrządem diagnostycznym , a nie pomocniczym mającym przynieść konkretne i wymierne rezultaty, dlatego jej rola w ocenie stanu zdrowia jest bardzo wysoka, gdyż na podstawie bezpiecznego i prawidłowego pobrania wymazu można ocenić stan zdrowia kobiet jak również postawić prawidłową diagnozę na czym zapewne zależy Zamawiającemu.

Odp. Zamawiający nie wydzieli szczoteczki do odrębnego pakietu.

- Czy Zamawiający wydzieli z Pakiet 1 poz. 96 „szczoteczka jednorazowego użytku do mycia rąk…” do odrębnego pakietu ?

Odp. Nie wydzieli z Pakiet 1 poz. 96 „szczoteczka jednorazowego użytku do mycia rąk…” do odrębnego pakietu.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY

Dyr. dr med. Piotr Lehmann