Kościan , 30.11.2009 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do

zainteresowanych przetargiem

Dotyczy : Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego sterylnego i niesterylnego

- Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w poz. 284 przetestowanego i korzystnie ocenionego przez użytkownika zestawu do autotransfuzji krwi składającego się z 2 drenów Redona  z trokarami 16 CH, silikonowego mieszka o pojemności 400 ml z filtrem 200 mikronów z zastawką przeciwzwrotną i worka na krew o pojemności 1000 ml z filtrem 40 mikronów ?

Odp. Nie , zgodnie  z SIWZ

- Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w poz. 285 worka na drenaż przedłużony z zastawką przeciwzwrotną i kranikiem spustowym typu T 600 ml lub alternatywnie specjalnego drenu łączącego o długości 150 cm pozwalającego na przetoczenie krwi bez konieczności rozłączania worka od mieszka i wykorzystanie worka do autotransfuzji do zwykłego drenażu ?

Odp. Nie , zgodnie  z SIWZ

- Czy Zamawiający w przypadku zaoferowania w [poz. 284 w/w zestawu z wewnętrzną dwustopniową filtracją zgadza się na zaoferowanie w poz. 286 zamiast aparatu do przetoczeń  z filtrem o wyspecyfikowanych parametrach standardowego aparatu do przetoczeń zapewniającego pełne bezpieczeństwo działania we współpracy z oferowanym przez nas zestawem do transfuzji?

Odp. Nie , zgodnie  z SIWZ

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY

Dyr. dr med. Piotr Lehmann