Kościan , 16.12.2009 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do

zainteresowanych przetargiem

Dotyczy : Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów Szewnych i opatrunkowych

Pakiet 3.

Uprzejmie prosimy o wyłączenie z pakietu nr 3 pozycji 4, 5 i 6 — ( zestawu do artroskopii kolana, zestawu do operacji stawu biodrowego i fartucha sterylnego) tworząc z wydzielonych pozycji Pakiet 3a ?

Prośbę swoją motywujemy tym, że nie wszyscy wykonawcy posiadają w swoim asortymencie ligninę czy watę, która nie jest pokrewna z zestawami do obłożeń pola operacyjnego, wskutek czego blokowana jest możliwość przystąpienia do postępowania wykonawcom typowo zajmującym się materiałami barierowymi do zabezpieczania pola operacyjnego. Przystąpić wtedy do postępowania przetargowego mogą głównie pośrednicy, przez co koszty odbioru finalnego dobra, przez Zamawiającego wzrastają o ich marżę. Dlatego brak zgody na wydzielenie pozycji 4,5,6 z pakietu 3, do odrębnego pakietu 3a i co za tym idzie, brak możliwości przystąpienia szerszej grupie dostawców do postępowania, skaże Zamawiającego na wyższe koszty leczenia. Decyzję czy efekty takiego działania nazwie się niegospodarnością, nieuzasadnioną rozrzutnością, marnotrawstwem, świadomym zawyżaniem kosztów leczenia czy jeszcze inaczej pozostawiamy Zamawiającemu.

Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę  i tworzy nowy Pakiet 3a

|  |  |  |  | dodatek nr 1 Pakiet nr 3a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa asortymentu z opisem | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy będzie figurować na fakturach | j.m. | Rozmiar | Ilość zam. |
|  |  |  |  |  | a |
| 1 | Zestaw do artroskopii kolana(obłożenie pola operacyjnego) |  | op |  | 600 |
| 2 | Zestaw do operacji stawu biodrowego (obłożenie pola operacyjnego ) |  | op |  | 200 |
| 3 | Fartuch sterylny niebieski lub zielony pakowany pojedynczo |  | op |  | 300 |

Pakiet 3. poz. 4.

Pyt 1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby w zestawie do artroskopii kolana serwety dla pacjenta były wykonane z miękkiego, trójwarstwowego laminatu polipropylenowo-polietylenowego, dobrze układającego się materiału typu Tiburon, którego wewnętrzna warstwa, zapewnia barierowość między pacjentem a operatorem?

Odp. Tak oczekuje.

Pyt 2. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby zewnętrzna jak i wewnętrzna warstwa laminatu były warstwami o wysokiej chłonności, dzięki czemu podczas zabiegu materiał biologiczny (płynne treści operacyjne) wchłaniane są w obłożenie i nie spływają na pacjenta czy operatorów, co mogło by stworzyć zagrożenie dla osoby operowanej i dla personelu bloku operacyjnego ?

Odp. Tak oczekuje

Pyt 3. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby w skład zestawu do artroskopii kolana wchodziła: Serweta do operacji na. kolanie wykonana z 3-warstwowego laminatu polipropylenowo-polietylenowego, rozmiar 221 x 326 cm , z otworem 6 cm; Ortopedyczna serweta na stolik Mayo, o wymiarach. 80 x 140 cm; Serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona, rozmiar 140 x 190 cm; osłona na nogę, rozmiar 23 x l22cm; 3x Taśmy przylepne 10 x 50 cm; serweta o wymiarach 145 x 193 cm ? Kompletny zestaw pozwala na ograniczenie ryzyka zakażenia, zapewnienie ciągłości pracy i minimalizacje kosztów transportu i odpadów.

Odp. Tak  oczekuje

Pakiet 3, poz. 5.

Pyt 1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby w zestawie do operacji biodra, serwety dla pacjenta były wykonanych z miękkiego, trój warstwowego laminatu polipropylenowo-polietylenowego, dobrze układającego się materiału typu tiburon, którego wewnętrzna warstwa, zapewnia barierowość między pacjentem a operatorem ?

Odp. Tak oczekuje.

Pyt 2. Czy zamawiający oczekuje, aby zewnętrzna jak i wewnętrzna warstwa laminatu była warstwą wysoce chłonna, dzięki czemu podczas zabiegu płynne treści operacyjne wchłaniane są w obłożenie, nie spływają na podłogę, czy operatorów, co mogło by stworzyć zagrożenie na bloku ?

Odp. Tak oczekuje.

Pyt 3 Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje zaoferowania, aby w skład zestawu wchodziła: Serweta typu U wykonana z 3-warstwowego laminatu polipropylenowo-polietylenowego, rozmiar 196 x 275cm; Serweta prostokątna ze wzmocnieniem chłonnym wykonana z 3-warstwowego laminatu, klasa I palności, rozmiar 183 x 254cm; Ortopedyczna serweta na stolik Mayo, pogrubiona folia 75A, rozmiar ok. 80 x 140 cm; 2 x Serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona, rozmiar 140 x 190 cm, 2x Ręczniki chłonne z siatką wzmacniającą ? Kompletny zestaw pozwala na ograniczenie ryzyka zakażenia, zapewnienie ciągłości pracy i minimalizacje kosztów transportu i odpadów.

Odp. Tak oczekuje

Pakiet 3. poz. 6.

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje zaoferowania fartucha wzmocnionego folią ?

Odp. Tak oczekuje.

Pytania do zadania nr 2

Pytanie 1

Czy zamawiający w pozycji nr 7 dopuści igłę o rozmiarze 13 mm i nić o długości 45 cm? (W507)

Odp. Tak, dopuszcza,

Pytanie 2

Czy zmawiający w pozycji nr 8  dopuści igłę odwrotnie tnącą?  (EH7795H)

Odp. Nie dopuszcza.

Pytanie 3

Czy zamawiający w pozycji nr 9 dopuści igłę odwrotnie tnącą i nić o grubości 3/0? (EH7795H)

Odp. Nie dopuszcza

Pytanie 4

Czy zamawiający w pozycji nr 10 dopuści igłę odwrotnie tnącą i nić o grubości 0? (EH7799H)

Odp. Nie dopuszcza.

Pytanie 5

Czy zamawiający w pozycji nr 11 dopuści igłę odwrotnie tnącą? ( EH7143H)

Odp. Nie dopuszcza.

Pytanie 6

Czy zamawiający w pozycji nr 12 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną o krzywiźnie ½ koła i nić o długości 100cm?

Odp. Nie dopuszcza.

Pytania do Zadania nr3

Pytanie1

Czy zamawiający w pozycji nr 14 dopuści igłę 13mm? (W8890)

Odp. Tak dopuszcza.

Pytanie2

Czy zamawiający w pozycji nr 15 dopuści igłę 22mm? (W8770)

W8870H – poz 16

W8718 – poz 17

Odp. Nie dopuszcza.

Pytanie 3

Czy zamawiający w pozycji nr 18 dopuści igłę 31mm?

W8871H – poz 19

Odp. Tak dopuszcza.

Pytanie do zadania nr 4

Czy zamawiający dopuści nić o długości 70cm i o czasie wchłaniania od 3 do 4 miesięcy?

Odp. Nie dopuszcza

Pytania do zadania nr 7

Pytanie 1

Czy zamawiający w pozycji nr 25 dopuści nić o długości 70 cm?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie 2

Czy zamawiający w pozycji nr 26 dopuści  igłę 31mm i nić o długości 70cm?

Odp. Tak, dopuszcza.

Pytanie do pakietu 5 poz.3

Czy Zamawiający wymaga sterylnej osłony na stolik Mayo ?

Odp. Tak, wymaga sterylnej osłony na stolik Mayo.

Czy Zamawiający zechce wykreślić z § 6 ust.2 zapis „jednak nie mniej niż 50 zł” ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ,

Pytanie do pakietu nr 5

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 5 w poz. 1 fartuchów jałowych w kolorze niebieskim ?

Odp. Tak dopuszcza kolor niebieski

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 2 sterylnej kieszeni na narzędzia o wymiarach 30 cm X 30 cm?

Odp. Nie dopuszcza

Pytania do pakietu 6

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 6 w poz. 1 folii chirurgicznej o wymiarach powierzchni całkowitej :

  - Poz. 1 - 45 x 55 cm,

  - Poz. 4 – 15 cm x 27 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Dopuszczenie powyższych rozmiarów oraz nie wpłynie na zmniejszenie funkcjonalności, przydatności , użytkowania czy też wszystkich wymaganych parametrów wyrobów, które Zamawiający będzie aplikował podczas średnich i długich zabiegów?

Odp. Tak dopuszcza w poz.1 i poz.4.

UWAGA!!!

Jednocześnie zamawiający modyfikuje w dodatku 1 w pakiecie 8 zadanie 7:

Jest :

Zadanie nr 7 :Antybakteryjny szew chirurgiczny , pleciony, powlekany, wchłaniany całkowicie 56 – 70 dni

| L.p. | Grubość nici | Długość nici | Opis igły | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy będzie figurować na fakturach | Ilość zamx1 nitkę | Cena Jed netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr.kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | a | b | c= a x b | E=c +(c x d) |  |
| 25 | 2/0 | 75 cm | ½ koła 30 mm |  | 180 |  |  |  |  |
| 26 | 3/0 | 75 cm | ½ koła 30 mm |  | 180 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | razem | * | * |  |

Winno być:

Zadanie nr 7 :Antybakteryjny szew chirurgiczny , pleciony, powlekany, wchłaniany całkowicie 56 – 70 dni

| L.p. | Grubość nici | Długość nici | Opis igły | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy będzie figurować na fakturach | Ilość zamx1 nitkę | Cena Jed netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr.kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | a | b | c= a x b | E=c +(c x d) |  |
| 25 | 2/0 | 75 cm | ½ koła 26 mm |  | 180 |  |  |  |  |
| 26 | 3/0 | 75 cm | ½ koła 26 mm |  | 180 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | razem | * | * |  |

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY

Dyr. dr med. Piotr Lehmann