ZNAK SPRAWY: SPZOZEPII/23/04/10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZWANA DALEJ SIWZ

DOSTAWA KARDIOTOKOGRAFÓW

w  postępowaniu  o udzielenie zamówienia  publicznego  prowadzonym  na  podstawie przepisów ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r. Prawo  zamówień publicznych,  zwanej  dalej  Pzp

(Dz. U. Nr  19,  poz.177  z  późn.  zm.)

w  trybie przetargu  nieograniczonego  poniżej   równowartości  193.000  euro

I.	ZAMAWIAJĄCY

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Ul. Szpitalna 7

64-000 Kościan

REGON  411051999,  NIP  698-15-78-284,  KRS  0000039047

Strona internetowa: http://szpital.koscian.pl

email: zp.spzozkoscian@post.pl

Tel:  +48 65 5120 855 w 218

Fax:  +48 65 512-07-07

2.	Prowadzący  Sprawę:

Wiesław Nowak, Maria Schwarz

3.	Zamawiający wymaga,  aby  wszystkie  pisma związane z przetargiem, w  tym  ewentualne
zapytania  były kierowane wyłącznie na  adres jak w  części  I  i  opatrzone  znakiem sprawy.

II.	OFERTA

1.        Opis  Przygotowania Oferty

a.	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) stanowi, wraz z dodatkami od nr 1
do nr 3 oraz załącznikami od nr 1 do nr 3, kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę
i zamawiającego	podczas	całego	prowadzenia	postępowania	w	trybie	przetargu
nieograniczonego.

b.	Ofertę stanowi druk „Formularz Ofertowy” z załącznikami i wymaganymi dokumentami
(załącznik nr 1  do  siwz).

c.	Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta powinna być
sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego
usunięciu bez pozostawienia  śladu,  w oparciu o załączony wzór  formularza ofertowego.

d.	Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego
przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami siwz oraz zasadami Pzp. Treść
oferty  musi  odpowiadać  treści  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia.

e.	Oferty  nie spełniające  wymogów  określonych  siwz  będą  odrzucone.

f.	Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna
ostateczna  cena.

g.	Oferta  nie  może  zawierać  propozycji  wariantowych.

h. Oferta może zawierać propozycje równoważne pod warunkiem spełniania opisu technicznego zawartego  w  opisie przedmiotu  zamówienia  w Dodatku  nr  1.

i.	Osoby    wskazane    w    dokumencie    uprawniającym    do    występowania    w    obrocie    prawnym

lub upoważnione muszą złożyć podpisy na załącznikach oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do składania oświadczeń  w  imieniu  wykonawcy.

j.	W   przypadku   spółki   cywilnej   lub   konsorcjum   oferta   oraz   wszystkie   załączniki   winna   być

podpisana przez wszystkich wspólników spółki lub konsorcjum lub przez jednego ze wspólników, upoważnionego na piśmie do reprezentacji. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

k. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność  za  wykonanie  umowy.

l.	Wykonawcą   ubiegającym   się   o   udzielenie   zamówienia   publicznego,   składającym   ofertę,

zawierającym umowę w sprawie zamówienia publicznego, może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka  organizacyjna  nieposiadająca  osobowości  prawnej.

m. Jeżeli wykonawca zastrzega niejawność informacji (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstw na podstawie odrębnych przepisów) stanowiących treść oferty na podstawie art. 8 ust. 3 Pzp zobowiązany jest wpisać i załączyć do oferty załącznik, będący załącznikiem nr  3  do  siwz.

n. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracja stron winna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Liczba wszystkich stron oferty winna być uwidoczniona na ostatniej stronie. Wszystkie strony oferty muszą być spięte (bądź zszyte) we właściwej kolejności, w sposób zapobiegający możliwości jej  dekompletacji.

o. Oferta musi być złożona w jednym, nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu oraz oznakowana pieczęcią Wykonawcy oraz opisem o treści: „Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7 64-000 Kościan, oferta w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kardiotokografów, nie otwierać przed:  04-02-2010r.  godz. 10:05,SPZOZEPII/23/04/10”.

2.	Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

3.	Wykonawca  może zwrócić się  pisemnie do  zamawiającego o wyjaśnienie siwz.

a.	Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba, że prośba wpłynęła do
zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert (przedłużenie terminu składania ofert dokonane przez Zamawiającego nie
wpływa na zmianę terminu granicznego zadawania pytań o wyjaśnienie treści siwz w trybie art.
38 ust. 1 Pzp). Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom,
którym przekazał siwz, a także tym, którzy ujawnili się w toku postępowania, bez ujawniania
źródła  zapytania  oraz  zamieszcza  je na  swojej stronie  internetowej   http://szpital.koscian.pl .

b.	Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie przesłanym w powyższym
terminie na adres  określony w  części  I niniejszej siwz.

c.	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu
lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do
Zamawiającego  przed  upływem  terminu.

d.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
do składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji przekazuje
się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieszcza na stronie
internetowej  http://szpital.koscian.pl .

e.	Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje zamieszcza ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych.

f.	Jeżeli	w	wyniku	zmiany	treści	specyfikacji	istotnych	warunków	zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o
tym wykonawców, którym przekazano siwz oraz informuje na stronie internetowej http://szpital.koscian.pl

.

g.	Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.    Zmiany    należy    złożyć    według    takich    samych    zasad    jak    składana    oferta    z    dopiskiem

,,ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku zmian, kopertę każdej „zmiany” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR …”. Wycofanie złożonej oferty w toku postępowania następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

III.       SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z PRACOWNIKAMI ZAMAWIAJĄCEGO, UPRAWNIONYMI DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.	Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień: Wiesław Nowak,   tel.   +48655120855 w 219, fax+48512-07-07; mail: zp.spzozkoscian@post.pl

2.	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu  lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Zamawiający wszelkie informacje, modyfikacje, odpowiedzi na zapytania, protesty dotyczące treści ogłoszenia i siwz zamieszcza na stronie internetowej http://szpital.koscian.pl

3.	Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących siwz.

IV.       OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

1.	Publicznego otwarcia oraz oceny ofert dokona komisja przetargowa działająca w imieniu zamawiającego.

2.	Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:

| Opis kryteriów oceny | Znaczenie (Waga) | Opis metody przyznawania punktów |
| --- | --- | --- |
| Cena | 100 % | Proporcje matematyczne wg wzoru: C= cena najniższa / cena badanej oferty x 100 x 100% gdzie: C- ilość punktów przyznana danemu kryterium Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty - ilość punktów wyliczona według wzoru |

3.	Komisja przetargowa postuluje wybór najkorzystniejszej oferty spośród nieodrzuconych ofert. Komisja Przetargowa postuluje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną i sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustawy i postanowieniami siwz (art. 2 pkt. 5, art. 91 Pzp). Komisja przetargowa dokona oceny złożonych ofert na zasadzie spełnia/nie spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy złożone zostały prawidłowo oświadczenia i  dokumenty.

4.	Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 Pzp)

V.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a.	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b.	posiadania wiedzy i doświadczenia

c.	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia

d.	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.	Sprawdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie
dokonane na podstawie złożonego oświadczenia oraz dołączonych do oferty wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów oraz oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia na druku ZP-
17.

VI.       WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ OBOWIĄZEK DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY, ABY SPEŁNIĆ WYMAGANE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału opisane w przedmiotowym postępowaniu i załączą do oferty wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty:

1.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach  o których mowa w art. 24 ust.1 oraz spełniania warunków określonych w art.22 ust.1 zamawiający żąda złożenia :

a. Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych  w art. 22 ust. 1 Pzp oraz oświadczenie o braku podstaw  do wykluczenia zgodnie z  art. 24 ust. 1 art. 22 ust. 1 . W przypadku, kiedy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę, wymienione oświadczenie powinno być złożone przez każdy z podmiotów oddzielnie lub przez pełnomocnika w imieniu wszystkich członków Konsorcjum (załącznik nr 2 do siwz

4. Sprawdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokonane na podstawie złożonego oświadczenia oraz dołączonych do oferty dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia na druku ZP-17.

VII.       DODATKOWE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

1.    Dodatkowe oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę złożoną przez Wykonawcę:

a.	aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a
w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a chcących uzyskać
zamówienie - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku, kiedy kilka
podmiotów składa wspólnie ofertę należy załączyć dokumenty wystawione indywidualnie na
każdy z tych podmiotów - w celu identyfikacji Wykonawcy.

b.        Formularz  Ofertowy  (załącznik  nr 1 do  siwz).

c.	Pełnomocnictwo  do  podpisania   oferty.   Pełnomocnictwo   należy   załączyć  do  oferty  tylko  w

przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej.

e.	Dla    wyrobów    medycznych    (w    rozumieniu    ustawy    o    wyrobach    medycznych    z    dnia    20

kwietnia 2004 r. Dz.U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.) Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę certyfikatów  rejestracyjnych dla  poszczególnych  wyrobów:

1)	W klasie I oraz IIa deklarację zgodności CE bądź wpis do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych bądź, świadectw rejestracji zachowujących swoją ważność na dzień składania oferty,

2)	W klasie IIb oraz III - zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych bądź świadectw rejestracji zachowujących swoją ważność na dzień    składania oferty.

Są to dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP wyroby medyczne zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie rejestracji wyrobów medycznych.

f.        Opis	zaproponowanego	przedmiotu	zamówienia	zawierający	szczegółowe	dane

zaproponowanego przedmiotu  w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia, który umożliwi potwierdzenie spełniania przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań ustalonych przez Zamawiającego. Szczegółowe wymagania określone zostały  przez  Zamawiającego  w  Dodatku  nr  1  do  siwz.

2.	Sprawdzenie spełnienia warunków przez Wykonawcę zostanie dokonane na podstawie złożonego oświadczenia oraz dołączonych do oferty dokumentów według zasady spełnia/nie spełnia na druku ZP-17.

3.	Wymagane dokumenty mogą mieć formę oryginałów lub kopii (kserokopii) poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4.	Zamawiający wezwie Wykonawców zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

5.	Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Pzp

6.	W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy stosować zasady określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

VIII.      WADIUM

Wadium nie jest wymagane

IX.       PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiotem zamówienia jest: dostawa monitorów płodu/matki przeznaczonych do nieinwazyjnego monitorowania parametrów fizjologicznych ( kardiotokografów w ilości 4 szt.)

2.	Określenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: 33124100-6 urządzenia diagnostyczne

3.	Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom (art. 36 ust 5 Pzp).

4.	Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp.

5.	Zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części

6.	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

X.      TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: umowa zostanie zawarta na okres 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dostarczenie przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający nie wyklucza jednorazowej dostawy. Dostawa cząstkowe:  dwa urządzenie dostarczone będzie nie poźniej niż 30 dni od podpisania umowy dwa pozostałe w terminie  9 miesięcy  od dnia podpisania umowy.

XI.      OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.	Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena powinna wyrażać elementy ceny, takie jak: NETTO+VAT=BRUTTO przedstawione w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.	Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia oraz ewentualne upusty w cenie oferowane przez wykonawcę.

3.	Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

4.	Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom, chyba że dojdzie do zmiany stawki podatku VAT lub zmiany wysokości cen urzędowych o ile dla danego przedmiotu zamówienia obowiązują ceny urzędowe.

XII.       SPOSÓB ZAPŁATY I ROZLICZENIA ZA REALIZACJĘ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przez Zamawiającego, przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 30 dni od dnia dostarczenia jej Zamawiającemu. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT.Za dzień zapłaty uznany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiajacego

XIII.      WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w następującym miejscu: Siedziba Zamawiającego, sekretariat pokój nr 1 , w terminie do dnia 04-02-2010r. do godziny 10:00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu według obowiązujących przepisów Pzp.

XIV.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.	Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert (art. 85 ust. 1 pkt.1 Pzp).

2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 2 Pzp).

XV.	MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu: Siedziba Zamawiającego, budynek administracji , pokój 13 -mała salka konferencyjna   04-02-2010 r. godz. 10:05

XVI.	INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA

1.   Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art.86 ust. 3 Pzp)

2.	Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (art. 86 ust.4 Pzp).

3.	W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek zamawiający przekaże mu informacje wymienione w pkt. XVI pkt. 2 siwz.

4.	Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i siwz, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w siwz przez Komisję Przetargową podczas niejawnego posiedzenia.

5.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert (art. 87 ust. 1 Pzp).

6.	W przypadku stwierdzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XVII.      WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, zgodnie z art. 24 Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, nie jest rozpatrywana.

XVIII.       SPOSÓB POPRAWIANIA OMYŁEK W OFERTACH.

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 Pzp).

XIX.       ZAMAWIAJĄCY ODRZUCA OFERTĘ, JEŻELI:

1.	Jest niezgodna z ustawą;

2.	Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp

3.	Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4.	Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5.	Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

6.	Zawiera błędy w obliczeniu ceny

7.	Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp

8.	Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9.	Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w związku z zarzutem dotyczącym rażąco niskiej ceny lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XX.       POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ, PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej dotyczące treści ogłoszenia, siwz, czynności lub tez braku czynności Zamawiającego (zaniechania) - na podstawie Pzp, Dział 6 Środki ochrony prawnej, art. 179 do 198 Pzp według zasad ustalonych w ustawie.

XXI.       UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1.   Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a.    nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

b.	cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

c.	w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust 5 Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe
o takiej samej cenie,

d.	wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,

e.	postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a.	ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,

b.	złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XXII.       OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - ZAWARCIE UMOWY

1.	Zamawiający niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu (ZP-1) z prac komisji przetargowej
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a.	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie faktyczne i prawne jej wyboru, a także nazwy
(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i
porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,

b.	o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,

c.	o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d.	Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza
również na stronie internetowej http://szpital.koscian.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

2.	Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  (art.95 ust. 2 Pzp)

3.	Zgodnie z art. 139 Pzp. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: zostanie zawarta w formie pisemnej; mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej; jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

4.	Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

5.	Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz.

6.	Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 7 dni jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

7.	Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży zamawiającemu umowę podmiotów występujących wspólnie, chyba, że umowa została załączona do oferty. Umowa podmiotów występujących wspólnie musi zawierać: określenie celu gospodarczego, oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, oferowanej gwarancji i rękojmi, zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego, przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia, zasady reprezentacji (ustanowienie   pełnomocnika),   zasady  odpowiedzialności,   w  tym  w   szczególności   zasadę odpowiedzialności      solidarnej     (art.     369	k     .c.)     za     niewykonanie     lub     nienależyte     wykonanie zamówienia.

9.        Jeżeli     Wykonawca,     którego     oferta 	została     wybrana,     uchyla     się     od     zawarcia     umowy     w sprawie      zamówienia      publicznego,      lub	nie      wnosi      wymaganego      zabezpieczenia      należytego wykonania    umowy,    Zamawiający    może	wybrać    ofertę    najkorzystniejszą    spośród    pozostałych ofert,    bez     przeprowadzania    ich    ponownej     oceny,    chyba     że     zachodzą     przesłanki,    o     których mowa  w  art.  93 ust.  1  Pzp.

Dodatki:

-	dodatek  nr 1  –  Opis przedmiotu zamówienia,

-	dodatek  nr 2  –    Projekt umowy,

Załączniki:

-	załącznik nr 1  –  Formularz  Ofertowy

-	załącznik nr 2  –  Oświadczenie o spełnieniu  warunków  udziału  w postępowaniu  z art.  22  Pzp.

-	załącznik nr 3  –  Informacje niejawne

Opracowała  komisja przetargowa:

Przewodniczący : Maria Schwarz……………………………………………………………..

Członek komisji : Henryk Kaczmarek…………………………………………………………

Sekretarz : Wiesław Nowak……………………………………………………………………

dodatek  nr 1 –  Opis  przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 monitorów płodu/matki przeznaczonych do nieinwazyjnego monitorowania parametrów fizjologicznych ciężarnych kobiet w okresie testów przedporodowych .

4 szt. kardiotokografów (fabrycznie nowe)

| Lp. | Wymagane minimalne parametry graniczne | Warunek | Potwierdzenie spełnienia/opis nr strony w dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania stawiane przez zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Producent | Podać |  |
| B | Model / Typ | Podać |  |
| C | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| D | Rok produkcji podać | 2009 -2010 |  |
| 1 | Funkcja monitorowania ciąży pojedynczej w 3 urządzeniach | TAK |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy do monitorowania ciąży bliźniaczej w trzech urządzeniach | Tak |  |
| 3 | Funkcja monitorowania ciąży bliźniaczej 1 urządzenie | TAK |  |
| 4 | Wodoszczelna głowica ultradźwiękowa | TAK |  |
| 5 | Funkcja monitorowania czynności skurczowej macicy | TAK |  |
| 6 | Wodoszczelna głowica toco | TAK |  |
| 7 | Funkcja automatycznego i ręcznego zerowania | TAK |  |
| 8 | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | TAK |  |
| 9 | Licznik czasu pomiaru z alarmem | TAK |  |
| 10 | Granice alarmów definiowane przez użytkownika | TAK |  |
| 11 | Wydruk danych pacjentki na zapisie | TAK |  |
| 11 | Podgląd monitorowanych parametrów na wyświetlaczu | TAK |  |
| 12 | Drukarka termiczna | TAK |  |
| 13 | Wskaźnik jakości odbieranego sygnału | TAK |  |
| 14 | Sygnalizacja braku papieru | TAK |  |
| 15 | Automatyczna interpretacja zapisu pracy serca płodu wydrukowane na zapisie | TAK |  |
| 16 | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego | TAK |  |

załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

OFERTA

Nazwa wykonawcy: Siedziba wykonawcy Adres wykonawcy: ……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Nr telefonu: ...................................................................................

Nr faksu: .............................................................................................

Adres e- mail: ………………………………………………………….

Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji: ……………………………………………………….

nr REGON: ………………………………………………………..

nr NIP: ……………………………………………………….

Nr konta wykonawcy:

Nazwisko i Imię osoby do bezpośrednich kontaktów w trakcie przebiegu postępowania wraz z numerem telefonu : ………………………………………….

Wykonawca będący konsorcjum w pozycji „nazwa wykonawcy" wpisuje nazwę konsorcjum i nazwę pełnomocnika, w pozostałych pozycjach dotyczącej „adresu wykonawcy" dane Pełnomocnika konsorcjum.

Niniejsza oferta zostaje złożona przez (wypełnić tylko w przypadku składania wspólnej oferty):

Do:

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

ul. Szpitalna 7

64-000 Kościan

Tel.0-65 5120-855

Fax: 0-65 512-07-07

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę monitorów płodu/matki do nieinwazyjnego monitorowania parametrów fizjologicznych (kardiotokografów) oznaczenie sprawy SPZOZEPII/23/04/10, oferujemy wykonanie przedmiotowej dostawy objętej przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu za cenę:

| Nazwa urządzenia | Ilość urządzeń Szt. | Wartość netto Urządzenia zł | Wartość netto oferty zł | Kwota podatku VAT zł | Wartość brutto Oferty zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiotokograf dla ciąży pojedynczej z możliwością rozbudowy do monitorowania ciąży bliźniaczej | 3 |  |  |  |  |
| Kardiotokograf dla ciąży bliźniaczej | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  | x |  |  |  |

Wartość oferty netto :…………………………………..

Wartość oferty brutto: ………………………………….

Wartość brutto słownie: …………………………………………………

gwarancja na urządzenia  na okres nie krótszy niż 12 miesięcy) …………………………miesięcy

Harmonogram dostaw:

| Rodzaj urządzenia | Ilość szt | Termin dostawy wraz z montażem i przeszkoleniem i uruchomieniem urządzenia |
| --- | --- | --- |
| Kardiotokograf do monitorowania ciąży pojedynczej | 1 | Do 30 dni od dnia następnego po podpisaniu umowy |
| Kardiotokograf do monitorowania ciąży bliźniaczej | 1 | Do 30 dni od dnia następnego po podpisaniu umowy |
| Kardiotokograf do monitorowania ciąży pojedynczej | 2 | 9 miesięcy od dnia następnego po podpisaniu umowy Z możliwością wcześniejszej realizacji po uzgodnieniu z wykonawcą |

Osoba do kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia również w okresie gwarancji :

Nazwisko i Imię ……………………………..nr telefonu kontaktowego: ………………………………….

1.	Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia

i realizacji przyszłego świadczenia umownego i że cena oferty nie ma charakteru ceny rażąco niskiej (ceny dumpingowej).

2.	Warunki płatności:

2.1. Rozliczenie wykonanej dostawy zostanie dokonane na  podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawianej Zamawiającemu przez Wykonawcę potwierdzonej protokołem odbioru,.

2.2. Za datę płatności strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

2.3..	Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przez Zamawiającego, przelewem na podstawie
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 30 dni od dnia dostarczenia jej
Zamawiającemu. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury
VAT. Jednocześnie wyrażam/y zgodę na otrzymanie należności w ciągu 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego w formie przelewu na konto wskazane w wystawionej
fakturze VAT.

4.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w siwz.

5.	Zapoznaliśmy   się   ze   wszystkimi   warunkami   zamówienia,   specyfikacją   istotnych   warunków zamówienia oraz dodatkami i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

6.	Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem.

7.	zamówienie wykonamy z podwykonawcą /bez podwykonawcy

8.	Reakcja serwisowa do 48 godz. o zgłoszenia awarii urządzenia,

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

czytelny

miejscowość, data

Dodatek nr 2 – Projekt umowy

W dniu..............................2010 r. na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. art. Ustawy – prawo zamówień publicznych, pomiędzy :

Samodzielnym Publicznym Zespołem

Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Ul. Szpitalna 7

64-000 Kościan

KRS 0000039047

NIP 698-15-78-284

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM , reprezentowanym przez:

dyr. dr Piotra Lehmanna

a....................................................................................................

..................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ , reprezentowanym przez:

........................................................................................................................

Zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Pzp tekst jednolity Dz. U. z .2007 r.  Nr 223 poz.1655 ze zm.

zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.	Przedmiotem umowy jest sprzedaż z dostawą przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego monitorów płodu ( karidiotokografów)  z wyposażeniem o parametrach technicznych jak w dodatku nr 1,  po cenie wskazanej w ofercie Wykonawcy  o  wartości :

| Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- |

2.    Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy:

-	Sprzedaż z dostawą urządzeń zgodnie z harmonogramem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w jego siedzibie,

-	Montaż i uruchomienie urządzeń,

-	Szkolenie personelu ( 4 osoby ) w zakresie korzystania z urządzeń,

3.	Przedmiot umowy określony w ust. 2 zostanie zrealizowany  zgodnie z harmonogramem w terminie do 30 dni od dnia następnego po dniu  podpisania  umowy – dotyczy dwóch urządzenia do monitorowania ciąży jeden pojedynczej drugi bliźniaczej ,  oraz w terminie 9 miesięcy od dnia następnego po dniu  podpisania  umowy dotyczy pozostałych 2 monitorów do monitorowania ciąży pojedynczej (Z możliwością wcześniejszej realizacji po uzgodnieniu z wykonawcą)

§ 2

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

1.	Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 3.

2.	Koszt dostawy, ww. urządzeń jak i pełna odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia do czasu jego wydania spoczywa na Wykonawcy.

3.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

4.	Wydanie urządzeń Zamawiającemu nastąpi po zamontowaniu i uruchomieniu ww. urządzeń przez osoby upoważnione do wykonywania powyższych czynności.

5.	Z okoliczności wydania przedmiotu zamówienia Strony sporządzą protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku prac montażowych, terminy do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad i usterek oraz dowód na przeszkolenie personelu w zakresie korzystania z zamontowanego urządzenia.

6.	Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktu z Wykonawcą jest

p. dr Michał Krybus

Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizację zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w    osobie...........................................................................				tel. kontaktowy:....................................................... w godzinach………………………..

7.	 Reakcja serwisowa  do 48 godz. o zgłoszenia awarii urządzenia,

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

1.	Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w terminie 30 dni  po realizacji przedmiotu zamówienia i doręczeniu przez Wykonawcę poprawnie zredagowanej faktury. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

2.	Podstawą dokonania płatności będzie kopia protokołu przekazania przedmiotu zamówienia,

3.	Przelew zostanie dokonany na rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank................................................

nr rachunku:	...................................................

4.	Wartość  umowy obejmuje: cenę urządzenia, koszty transportu, koszty montażu i uruchomienia urządzenia, koszty szkolenia personelu, koszty ewentualnego cła i podatku granicznego, podatek od towarów i usług VAT.

5.	W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

6.	Cena, o której mowa w § 1 nie może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy.

§ 4

GWARANCJA

1.	Wykonawca udziela gwarancji  na okres nie krótszy  niż ………. miesiące od daty wykonania przedmiotu umowy potwierdzonej protokolarnym odbiorem (formularz protokołu dostarczy wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia),

2.	W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia lub wymiany części wadliwych na wolne od wad na własny koszt w terminie ustalonym w formie pisemnej( faksem ) z Zamawiającym, przy czym Wykonawca musi podać termin wymiany części wadliwych na wolne od wad w przeciągu 1 dnia od momentu powzięcia informacji o zaistniałych wadach. Brak odpowiedzi w tym terminie będzie  uznaniem przez Wykonawcę zgłoszonej reklamacji, w tym przypadku Zamawiający sam wyznaczy termin wymiany części wadliwych na wolne od wad, o czym powiadomi niezwłocznie Wykonawcę.

3.	Termin realizacji zobowiązania Wykonawcy wynikający z § 4 ust. 2 nie może być dłuższy niż 7 dni. Jeżeli czas, w którym Wykonawca realizował będzie zobowiązania wynikające z tego paragrafu będzie dłuższy niż 7 dni lub 10 dni w przypadku sprowadzania części zamiennych  ,  Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć urządzenie zastępcze na czas naprawy na własny koszt.

4.	Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy w terminie 2 dni od dnia powzięcia informacji iż czas naprawy będzie przekraczał 7 dni, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych wykonawca zapewni urządzenie zastępcze na czas naprawy w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji iż czas naprawy będzie przekraczał 10 dni .

5.	Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu czas oczekiwania na serwis urządzenia w ciągu 48 godzin od powzięcia informacji o wystąpieniu awarii urządzenia.

6.	Wykonawca przez okres trwania gwarancji zapewnia bezpłatnie serwis urządzenia oraz wymagane przeglądy, a po jej ustaniu serwis oraz przeglądy urządzenia dokonywane będą na koszt Zamawiającego z zastrzeżeniem udostępnienia Zamawiającemu swobodnego wyboru wykonawcy(Wykonawca usunie wszelkie fabryczne blokady to uniemożliwiające)

7.	Przepisy Kodeksu Cywilnego o rękojmi i gwarancji stosuje się odpowiednio.

§ 5

KARY UMOWNE

1.  W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, strony ustanawiają odpowiedzialność w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty określonej w § 1 ust. 1.

1.2	 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki od wyznaczonego terminu w § 1 ust. 3.

1.3	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i ujętych w protokole oraz za zwłokę w usunięciu wad, o których Zamawiający nie wiedział w chwili wydania urządzenia z tytułu rękojmi za wady w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki ponad wyznaczony termin na usunięcie wad.

1.4	 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za wydłużenie czasu oczekiwania na serwis, jaki Wykonawca wskazał w § 4 ust. 5 w wysokości 5 zł za każdą godzinę spóźnienia, lub karę umowną za każdorazową odmowę wykonania usługi serwisowej w trakcie trwania gwarancji w wysokości 500 zł. Przez odmowę wykonania usługi serwisowej rozumie się niewykonanie jej w terminie 10 dni  od wskazanego w § 4 ust. 5 terminu.

1.5	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostarczeniu urządzenia zastępczego na czas naprawy w terminie określonym w § 4 ust. 4 w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, lub karę umowną za każdorazowe niedostarczenie urządzenia zastępczego Zamawiającemu w wysokości 1.000 zł. Przez niedostarczenie urządzenia zastępczego rozumie się niedostarczenie go w terminie określonym w  § 4 ust. 4,

1.6	 Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby powstała szkoda przekroczyła wysokość kar umownych.

1.7	 Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez pisemnego powiadomienia

§ 6

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1)	Strony postanawiają, iż: Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli:

a.	Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy;

b.	Zamawiający ogłosił likwidację;

2)	Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zgodnie z art., 492 Kc, jeżeli:

a.	Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia niezgodnie z umową,

b.	Wykonawca dostarczył urządzenie o innych parametrach niż wskazany w ofercie,

c.	Wykonawca ogłosił upadłość lub likwidację.

d.	Wykonawca narusza postanowienia zawartej umowy.

e.	po więcej niż 3 krotnym uszkodzeniu tego samego elementu w ciągu kwartału,

§ 7

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1.	Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą ostatecznie rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

2.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 8

Zmiana umowy

1.	Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.	Na podstawie regulacji art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczalność wprowadzania zmian do umowy na zasadach i warunkach określonych w Umowie.  Zmiana  umowy może  obejmować  w  zakresie  dozwolonym  przez  prawo:

2.1.zmianę  jakości,   parametrów   lub  innych   cech   charakterystycznych   dla   przedmiotu zamówienia,  w tym zmianę  numeru   katalogowego produktu  bądź  nazwy  własnej produktu; zmianę      elementów      składowych      przedmiotu      zamówienia      na      zasadzie      ich      uzupełnienia      lub wymiany;

2.2.zmianę sposobu  konfekcjonowania   przedmiotu  umowy;

2.3.zmianę terminu realizacji  poszczególnych  dostaw przedmiotu  umowy

3.	Warunkami   dokonania  zmian  wskazanych  w  pkt.  2  mogą  być:

3.1.wprowadzony	zostanie	na	rynek	przez	wykonawcę	przedmiot	umowy zmodyfikowany bądź  udoskonalony,

3.2.wystąpi przejściowy brak przedmiotu umowy z uwagi na zaprzestanie jego produkcji przez producenta przy jednoczesnej możliwości dostarczenia przedmiotu umowy zamiennego  o  parametrach  nie gorszych  od  produktu  będącego przedmiotem umowy,

3.3.nastąpi  zmiana  organizacyjna  leżąca  po  stronie Zamawiającego,

3.4.wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu  świadczeń  działalności  podstawowej   (statutowej).

3.5. w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości udzielanych świadczeń medycznych wykonywanych przez Zamawiającego albo/lub w wyniku zmiany Umowy	możliwe	będzie	podniesienie	poziomu/jakości	działalności	statutowej Zamawiającego

3.6. będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, albo będzie to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa

3.7.zmiana  w inny sposób  dostarczy  pożytku  Zamawiającemu.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

2.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

3.	Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Zamawiającego, jeden – dla Wykonawcy.

WYKONAWCA					ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr  2  – Oświadczenia

OŚWIADCZENIE

O  spełnieniu  warunków  udziału  w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Ul. Szpitalna 7

64-000 Kościan

Na dostawę czterech monitorów płodu/matki przeznaczonych do nieinwazyjnego monitorowania parametrów fizjologicznych

Ja  (imię i  nazwisko),

zamieszkały

reprezentując firmę  (nazwa firmy)

jako  –  upoważniony na piśmie  lub  wpisany w  rejestrze

w  imieniu  reprezentowanej  przeze mnie firmy  oświadczam, że:

1.	Spełniam/y  warunki  określone  w  SIWZ  zgodnie  z  art. 22  ust. 1  PZP,

2.	Nie      podlegam/y       wykluczeniu       z       postępowania       o       udzielenie      zamówienia       na podstawie  art. 24  ust.  1  i  2 ustawy.

miejscowość,  data	imię  i  nazwisko

załącznik  nr 3 – informacje niejawne

ZASTRZEŻENIE*

informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa**, które  nie mogą  być udostępnione

pozostałym  uczestnikom  postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Numer  telefonu Numer  teleksu/fax

Niniejszym       zastrzegam,       aby       następujące       informacje       nie       były       udostępniane       pozostałym uczestnikom postępowania:

1.………………………………………………………………………………………………………………

2.………………………………………………………………………………………………………………

3.………………………………………………………………………………………………………………

4.………………………………………………………………………………………………………………

5.………………………………………………………………………………………………………………

6.………………………………………………………………………………………………………………

7.………………………………………………………………………………………………………………

miejscowość,  data

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej

*)  tajemnicę przedsiębiorstwa  stanowią nie  ujawnione do  publicznej  wiadomości   informacje techniczne, technologiczne,  organizacyjne przedsiębiorstwa  lub inne informacje  posiadające wartość gospodarczą,  co do  których przedsiębiorca podjął  niezbędne działania w  celu zachowania  ich poufności.

**)  Wykonawca  załączy  niniejsze  oświadczenie, tylko wówczas jeżeli   uzna, iż  któreś z informacji  zawartych  w  ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw. Wykonawca  nie  może zastrzec informacji,  o  których  mowa w   art.  8 ust.  3  Pzp.

Zatwierdzam  siwz  wraz  z  załącznikami  i  dodatkami

…………………………………………………………………..

Kościan  dnia:  26-01-2010