Kościan , 29.01.2010 r.

# Zamawiający :

# Samodzielny Publiczny Zespół

# Opieki Zdrowotnej

# w Kościanie

# 64-000 Kościan

# Ul. Szpitalna 7

# Fax : 0-65 512 -07 -07

## Do

## zainteresowanych przetargiem

# Dotyczy : Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na  dostawę kardiotokografów

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiotokogramów  z analizą i interpretacją zapisu pracy serca płodu ale bez ekranu dotykowego ? Aparat, który chcemy zaoferować posiada wysoki klasy wyświetlacz LCD umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów i ich wykresów granicznych oraz odczyt komunikatów aparatu z panelem przycisków obok ekranu

Odp. Wyraża zgodę

- Czy Zamawiający dopuści po każdej zrealizowanej części ( dwie części )zamówienia fakturę z terminem płatności 30 dni  ?

Odp. Zamawiający dopuszcza po każdej zrealizowanej dostawię części fakturę z terminem płatności 30 dni. .

- Czy Zamawiający dopuści aparat KTG obsługiwany nie przez ekran dotykowy lecz przycisk pokrętło wielofunkcyjne ?

Odp. Dopuści aparat obsługiwany nie przez ekran dotykowy.

- Czy Zamawiający dopuści aparat KTG wyposażony tylko w ręczne zerowanie sondy loco?

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści aparat KTG wyposażony w licznik czasu pozostałego do końca badania ale bez alarmu ? Urządzenie po upływie określonego czasu automatycznie się wyłącza.

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści aparat KTG, w którym zamiast szczegółowych danych pacjentki umieszcza na zapisie numer nadany pacjentce przez użytkownika ?

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kardiotokografów bez funkcji wydruku automatycznej interpretacji zapisów pracy serca płodu ?

Odp.  Tak, wyrażamy zgodę.

- Czy Zamawiający dopuści aparat KTG bez ekranu dotykowego?

Odp. Dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści aparat KTG, który posiada na wydruku tylko PESEL pacjentki?

Odp. Nie dopuszcza,

- Czy Zamawiający dopuści aparat KTG bez sygnalizacji braku papieru ?

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści aparat KTG, który posiada ręczne zerowanie ale nie posiada automatycznego zerowania?

Odp. Nie, dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści KTG, który nie posiada wodoszczelnej głowicy toco ale posiada wodoodporną  głowię toco ?

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści aparat KTG, który nie posiada wodoszczelnej głowicy ultradźwiękowej ale posiada wodoodporną głowicę ultradźwiękową?

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści aparaty do monitorowania ciąży pojedynczej bez możliwości rozbudowy monitorowania ciąży bliźniaczej w trzech urządzeniach?

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści aparat KTG który posiada analizę wyników KTG:

- Czas pomiaru do analizy KTG,

- Średnią wartość linii bazowej czynności serca płodu FHR,

- Zmierzoną w czasie pomiaru liczbę skurczy macicy (UC), wyrażoną w częstotliwości na godzinę,

- Zmierzoną w czasie pomiaru liczbę akceleracji(ACC) wyrażona w częstotliwości na godzinę,

- Zmierzoną w czasie pomiaru liczbę deceleracji (ACC) wyrażona w częstotliwości na godzinę,

- Liczbę deceleracji późnych w liczbie deceleracji,

- Liczbę deceleracji zmiennych w liczbie deceleracji,

- Całkowity czas czynności FHR pomiędzy 160-190bpm,

- Całkowity czas czynności FHR powyżej 190 bpm,

- Całkowity czas czynności FHR powyżej 90-110 bpm,

- Całkowity czas czynności FHR poniżej 90bpm,

- Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiotokogram bez funkcji automatycznej interpretacji zapisu pracy serca płodu wydrukowanej na zapisie?

Odp. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią,

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY