Kościan , 19.02.2010 r.

# Zamawiający :

# Samodzielny Publiczny Zespół

# Opieki Zdrowotnej

# w Kościanie

# 64-000 Kościan

# Ul. Szpitalna 7

# Fax : 0-65 512 -07 -07

## Do

## zainteresowanych przetargiem

# Dotyczy : Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych  wytworzonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie oraz odbiór , wywóz i zagospodarowanie odpadów zawierających niebezpieczne elementy

- Dlaczego Zamawiający wymaga natychmiastowego odbioru odpadów o kodzie 180102 z maksymalną dopuszczalną zwłoką 3 godzin? Czas magazynowania odpadów zakaźnych reguluje i dokładnie określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r.  w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi ( Dz. U. Nr 162, poz. 1153). Zamawiający winien określić realne i zgodne z przepisami warunki realizacji zamówień

Odp. Przywołane rozporządzenie w sposób jednoznaczny określa terminy odbioru odpadów medycznych i dopuszcza odbiór odpadów medycznych  w terminie  nie  przekraczającym  48 godzin jeżeli są przechowywane  w pomieszczeniu w którym temperatura przekracza 10 º C. Natomiast jeżeli temperatura w pomieszczeniu nie przekracza 10 º C to odpady mogą być przechowywane tak długo jak pozwalają ich właściwości fizyczne odpadów jednak nie dłużej niż 14 dni.

Przywołane Rozporządzenie ma na celu  regulację  postępowania z odpadami medycznymi i podkreśla że sposobem naczelnym jest odbiór bez zbędnej zwłoki.

Potwierdza to  dopuszczalność ich magazynowanie ale w warunkach i temperaturze precyzyjnie określonych w § 6 ust.1 i 4  rozporządzenia. Zamawiający mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając warunki jakimi dysponuje w zakresie magazynowania zakreślił termin który będzie gwarantował bezpieczny odbiór i ewentualne magazynowanie i ustala go w sposób następujący:

Jeżeli temperatura zewnętrzna przekroczy 10 ºC odbiór nastąpi w terminie do 6 godz. od momentu zgłoszenia, natomiast gdy temperatura zewnętrzna będzie utrzymywać się w przedziale do 10 º termin odbioru wydłuża się do 12 godzin,

- Prosimy o dopisanie do załącznika nr 1 zadania nr 1 brakującego kodu 18 01 01.

Odp. Zamawiający uwzględnia to i zamieszcza poprawiony załącznik nr 1 jako obowiązujący i zamieszcza na stronie .

- W zadaniu nr 3  Zamawiający wpisał błędny kod:18 06 04, który nie występuje w aktualnym katalogu

Odp. Zamawiający uwzględnia ten błąd w obowiązującym załączniku nr 1,

- Prosimy o dopuszczenie możliwości dostarczenia w ramach umowy zamiast pojemników 40 i 20 l pojemniki o pojemności 30 l jakimi dysponuje Wykonawca, Czyli w ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy – 17 sztuk pojemników 30 l , sumaryczna pojemność pojemników nie zmieni się.

Odp. Ze względów organizacyjno – logistycznych zamawiający pozostaje przy pojemnikach o pojemnościach określonych  w SIWZ,

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY