Załącznik nr 2

Zadanie nr 1

Wykaz sprzętu medycznego SPZOZ w Kościanie który nie podlega gwarancji i co do którego

dostawca nie zastrzegł wyłączności

wykonywania przeglądów i napraw pogwarancyjnych

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Rok produkcji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inhalator | OB.Concept | AERO Warszawa | 2002 |  |
| 2. | Inhalator | OB. Clinic | Polmo Partner Sp z oo | 2002 |  |
| 3. | Inhalator L2 | Thomex | Przed.Zagr.Thomex Warszawa | 1986-1988 |  |
| 4. | Przystawka pulsacyjna | L-2 THOMEX | Przed.Zagr.Thomex Warszawa | 1987 /1988 |  |
| 5. | Stymat | S-110 | Famed Łódź | 1981 |  |
| 6. | etekto | S-210 | Famed Łódź | 1982 |  |
| 7. | Thermalator –termożel | ET -8-S | ERES-MEDICAL |  |  |
| 8. | Interdyn | ID 79M | Michałowice k/Warszawy | 1984-1988 2009 |  |
| 9. | Laser –Terapuls 2 |  | Accuro Warszawa | 2005 |  |
| 10. | Terapuls | GS-200 | Famed Łódź | 1982 |  |
| 11. | Magnoterm | D-26 | Electronik | 1999/2000 |  |
| 12. | Magnertonic | MF-10 | etektoręk i Elektromedycyna Otwock | 1992 /2005 |  |
| 13. | Pulsotronic | ST-5D | etektoręk i Elektromedycyna Otwock | 1996 |  |
| 14. | Magnetronic | MF-10 | etektoręk i Elektromedycyna Otwock | 1992 |  |
| 15. | Intervac | IV-01 | Zakł.Elekt.Med. Warszawa | 1987 |  |
| 16. | Kriopol | R-26 | Kriomed –Pol Warszawa | 1997 /2009 |  |
| 17. | Lasertronic | LT-30 | Elektronica Otwock | 1996 |  |
| 18. | Sonicator z aplikatorami | S-730 | S”METTLER „Elektronics | 2004 |  |
| 19. | Sonicator z głowicą | S-730 | S”METTLER „Elektronics | 1999 |  |
| 20. | Diatronic | DT-10B ,DT-7B | Elektron-Med | 2006 /2007 |  |
| 21. | Kuchnia parafinowa | KP-56 | Zakł.Elektroniki Zabrze | 1994 |  |
| 22. | Urzadzenie do masażu podwodnego | TUR UWM | Drezno | 1981 |  |
| 23. | Wanna z hydromasażem |  | ARJO Warszawa | 1999 |  |
| 24. | Aparat do terapii zimnym powietrzem | CRYO-5 | Zimmer-Elektromed | 2002 |  |
| 25. | Wanna do kąpieli wirowej kończyny dolnej | 1115T | Technomex | 2005 |  |
| 26. | Wanna do masażu wirowego -kończyn dolnych | 1114 T | Technomex | 2005 |  |
| 27. | Lampa | IR-940 | Famed | 1980 |  |
| 28. | Zestaw do etektoręków US-10 | 6-N | Technomex | 2005 |  |
| 29. | Lampa terapeutyczna | lumina | Astar ABR s.c | 2005 |  |
| 30. | Lampa SOLUX kolumnowa | LS-K | Zalimp | 2001 |  |
| 31. | Aparat do elektroterapii i elektrodiagnostyki z osprzętem | DUO-200 | GYMNA UNIMP | 2005 |  |
| 32. | Fizjoter | D-50 | Zakład Elektroniki Medycznej Kraków | 2001 |  |
| 33. | Urządzenie parafinowe |  | Reha-San –Repty |  |  |
| 34. | Wirówka do masażu stóp /podudzi | WKS | MEDEN-INMED | 2007 |  |
| 35. | Wanna do masażu kończyn górnych | VOD-41 | Chirana |  |  |
| 36. | Rower treningowy | brak danych | Brak danych | 1988 |  |
| 37. | Rotory do ćwiczeń kończyn | RB-RS | Tech.Med. Opole | 2004 |  |
| 38. | Lampa Solux | LSC | Zalimp Zalimp |  |  |
| 39. | Lampa operacyjna sufitowa | BHC 501/.301P | Famed Łódź | 1998 |  |
| 40. | Lampa operacyjna sufitowa | BHC 702/302 P | Famed Łódź | 2001 |  |
| 41. | Lampy bezcieniowe | brak danych | Famed Łódź | brak danych |  |
| 42. | Lampy bakteriobójcze | brak danych | Zalimp Warszawa | 2000 |  |
| 43. | Lampa bakteriobójcze stojące | brak danych | Famed Łódź | 2000 |  |
| 44. | Lampa bakteriobójcza | NBV 60P | Brak danych | 2003 |  |
| 45. | Lampa do fototerapii | KLA 32 | MEDICOR Węgry | 1989 , 1987 |  |
| 46. | Lampa do fototerapii | BW UV 400 | etekt Warszawa | 1994 |  |
| 47. | Lampa bezcieniowa | BH 150 | Famed Łódź | 1984 |  |
| 48. | Lampa 1-ogniskowa | B-130 | Famed Łódź | brak danych |  |
| 49. | Aparat EKG |  | Varimex –Poland | 1989 |  |
| 50. | Kable do monitorów EKG |  | brak danych | brak danych |  |
| 51. | Aparat EKG | etekt 3 | Aspel Zabierzów | 1997 |  |
| 52. | Aparat EKG | Multicard E-32 | Brak danych | 1988 |  |
| 53. | Aparat EKG | Ascard B-56/A | Aspel Zabierzów | 2000 |  |
| 54. | Aparat EKG | Multicard E -30 | Farum Warszawa | 1984 |  |
| 55. | Aparat EKG | etekt 2 | Aspel Zabierzów | 1996 |  |
| 56. | Aparat EKG | etekt 4/B | Aspel Zabierzów | 1998 |  |
| 57. | Aparat EKG | etekt B 56 | Aspel Zabierzów | 2000 |  |
| 58. | Elektrokardiograf | E-30 | brak danych | brak danych |  |
| 59. | Aparat EKG | etekt A4 | Aspel Zabierzów | 2004 |  |
| 60. | Pulsoksymetr | Rad-9 | Medical | 2004 |  |
| 61. | Pulsoksymetr 400 HS | brak danych | Trident | brak danych |  |
| 62. | Monitor | brak danych | brak danych | 2002 |  |
| 63. | Respirator | Taema Osiris 2 E0886 | Medica System Poznań | 2002 |  |
| 64. | Aparat RR z pulsoksymetrem | brak danych | brak danych | 2002 |  |
| 65. | Pulsoksymetr | N-100 | NELLCOR | brak danych |  |
| 66. | Kardiomonitor | brak danych | Temed Zabrze | 1993 |  |
| 67. | Zestaw reanimacyjny | brak danych | Temed Zabrze | 1992 |  |
| 68. | Stanowisko do resuscytacji | RN-04 | ZTM Bydgoszcz | 1999 |  |
| 69. | Stanowisko-inkubator otwarty | RN – 3M | ZTM Bydgoszcz | 1999 |  |
| 70. | Stanowisko do resuscytacji noworodka | VY 2330 | AIR Schieleds | 1995 |  |
| 71. | Pulsoksymetr | 520 A | Nowometrix | 1995 |  |
| 72. | Pulsoksymetr Nellkor | N-550 | brak danych | 2002 |  |
| 73. | Respirator dla dzieci + kompresor | IV100B |  | 1992 |  |
| 74. | Kardiostymulator | MP 801 | ITAM Zabrze | 1999 |  |
| 75. | Kardiomonitor | Propaq C5 |  | 2002 |  |
| 76. | Kardiomonitor | CM 421 | Temed Zabrze | 1999 |  |
| 77. | Defibrylator | Medic 5 | Siemens Warszawa | 1995 |  |
| 78. | Defibrylator | Lifepak 20 | Medtronik Warszawa | 2002 |  |
| 79. | Zestaw reanimacyjny | WR 5011SA | Temed Zabrze | 1994 |  |
| 80. | Kardiomonitor | Biazed | Temed Zabrze | 1994 |  |
| 81. | Respirator z kompresorem | IV 200 | Caviton | 1995 |  |
| 82. | Defibrylator | Monitor Visiprint | Emtel zabrze | 2001 |  |
| 83. | Przyrząd ssący | WAN M2 | Wytw.Apar.Natr.Gdynia | 1999 |  |
| 84. | Przyrząd ssący | WAN M2 | Wytw.Apar.Natr.Gdynia | 1987 |  |
| 85. | Przyrząd ssący | WAN M2 | Wytw.Apar.Natr.Gdynia | 1999 |  |
| 86. | Ssak uniwersalny | AGA SV-2 | brak danych | 2000/2001 |  |
| 87. | Ssak elektryczny | brak danych | brak danych | 2002/2003 |  |
| 88. | Ssaki elektryczne | brak danych | brak danych | Brak danych |  |
| 89. | Ssak | WAN 1085 | Wytw.Apar.Natr,Gdynia | 1979 |  |
| 90. | Ssak | WAN M1 | Wytw.Apar.Natr,Gdynia | 1986/1980 |  |
| 91. | Ssak elektryczny | WAN M2 | Wytw.Apar.Natr,Gdynia | 1988 |  |
| 92. | Ssak jednozbiornikowy | VAC 2 | VAC-MED. Warszawa | 2001 |  |
| 93. | Ssak karetkowy | SK 07 | P.P.H.U OGARI Łomianki | 2000 |  |
| 94. | Pompy strzykawkowe | SEP MS | etek Sp z o.o | 1999/1998 |  |
| 95. | Pompy strzykawkowe | brak danych | Amedica | 1997 |  |
| 96. | Pompa ssąca |  | WEYER Germany | 2004 |  |
| 97. | Pompy infuzyjne | Scan 14 | brak danych | Brak danych |  |
| 98. | Medipan | brak danych | Warszawa | 1990,1997,1998 |  |
| 99. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | brak danych | Kwapisz | 1994 |  |
| 100. | Reduktory do tlenu | brak danych | brak danych | brak danych |  |
| 101. | Sprężarka | brak danych | Simens | brak danych |  |
| 102. | Reduktor N2O | brak danych | brak danych | brak danych |  |
| 103. | Reduktor CO2 | brak danych | brak danych | brak danych |  |
| 104. | Mikroskopy | brak danych | brak danych | brak danych |  |
| 105. | Destylarki | brak danych | brak danych | brak danych |  |
| 106. | Epoll | brak danych | brak danych | brak danych |  |
| 107. | Cieplarka | brak danych | Termometal | 1972 |  |
| 108. | Wytrząsarka | Signal oxid | brak danych | 2003 |  |
| 109. | Sterylizator gazowy | GST 21 K | Medicor | 1989 |  |
| 110. | Sterylizator parowy | ASVE | Warszawa | 1988 |  |
| 111. | ATOM V 85 | brak danych | ATOM-Medical | 1994 |  |
| 112. | Inkubator | IK 31 | Medicor | 1988,1983 |  |
| 113. | Dedektor | MPA 10 | Zalimp | brak danych |  |
| 114. | Karditokograf | brak danych | brak danych | 1988,2004 |  |
| 115. | etektor 963 | brak danych | Brael | 1988 |  |
| 116. | Monitor płodu | brak danych | brak danych | brak danych |  |
| 117. | Nebulizator | brak danych | brak danych | 2000 |  |
| 118. | Nebulizator | brak danych | Medic- Art. | 1998 |  |
| 119. | Inhalator | brak danych | Aero Warszawa | 2002 |  |
| 120. | Inhalator | OB. Clinic | Polmo Partner Sp z o.o | 2000 |  |
| 121. | Stół operacyjny | Magnum typ 5300 Techno-Tex | Czechy | 2000 |  |
| 122. | Stół operacyjny uniwersalny | SV 02 blat 6 segmentowy | Famed Żywiec | 2001 |  |
| 123. | Stół operacyjny zabiegowy – wózek | blat 5 segmentowy | Famed Żywiec | 2001 |  |
| 124. | Stół operacyjny-wózek | Merivara Aqce Care Line model 550 | Finlandia | 2003 |  |
| 125. | Stół operacyjny | Merivara model Rapidpo | Finlandia | 2003 |  |
| 126. | Lancetron | ES-350 | Emed | 2007 |  |
| 127. | Lancetron | GT 300 | Famed Łódź | 1982 |  |
| 128. | Lancenron | GT 500 | Famed Łódź | 1982 |  |
| 129. | Łóżka szpitalne | brak danych | brak danych | brak danych |  |
| 130. | Łóżko Egertona | brak danych | brak danych | brak danych |  |
| 131. | Zgrzewarka do foli | brak danych | brak danych | brak danych |  |
| 132. | Negatoskopy | brak danych | brak danych | brak danych |  |
| 133. | Diafanoskop | ADA | Zakł.Techniki Medycznej | 1994 |  |
| 134. | Miernik poziomu bilirubiny | IM 102,103 | brak danych | 2000 |  |
| 135. | Słuchawki lekarskie | brak danych | brak danych | brak danych |  |
| 136. | Glukometry Ohe Touch, Accu Chek | brak danych | brak danych | 2002, 2006 |  |
| 137. | Aparaty do mierzenia ciśnienia rtęciowe | brak danych | brak danych | brak danych |  |
| 138. | Aparaty do mierzenia ciśnienia zegarowe | brak danych | brak danych | brak danych |  |
| 139. | Vaccum | brak danych | brak danych | brak danych |  |
| 140. | laryngoskopy | brak danych | brak danych | brak danych |  |
| 141. | Amnioskop | 82852 | MEDEXPORT | 1982 |  |
| 142. | Stephan | brak danych | brak danych | 1997 |  |
| 143. | Kardiotokograf | SCONICOID TEAM | OXFORD | 1997 |  |
| 144. | Detektor tętna | SAF G18E | OXFORD |  |  |
| 145. | Fotel - starsze modele | FG-01 | Famed Stolno | 2001,2003,2005, |  |

Zadanie nr 2

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka | MPW 350 |  |  |
| 2. | Wirówka | MPW 350 E |  |  |
| 3. | Wirówka | T 62.1 |  |  |