# Załącznik nr 2

OPIS PREDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Nazwa przedmiotu zamówienia.

Budowa linii kablowej SN 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV

2.Przedmiotem zamówienia w szczególności są prac obejmujące :

.

  - linie kablowe SN 15 kV,

  - stację transformatorową kontenerowa,

  - układy pomiarowe,

  - ochronę przeciwprzepięciową ,

  - ochronę przeciwporażeniową dodatkowa,

  - uwzględnienie możliwości podłączenia agregatu prądotwórczego

3. Szczegółowy zakres prac zgodny z  załącznikami  załącznik od nr 2-1 do 2-6

WYMAGANIA OGÓLNE :

- Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności.

- Całość prac należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu.

- Kolorystyka elementów oraz szczegóły materiałowe zostaną określone przy wprowadzeniu na budowę lub w  trakcie wykonywania robót z Inspektorem Nadzoru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Roboty należy wykonać pod nadzorem Pionu Technicznego, zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i projektem technicznym w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót.

TERMIN  WYKONANIA:   do 70 dni od dnia podpisania umowy.

mawiający zaleca aby Wykonawca składający ofertę w postępowaniu przedłożył wypełnione przedmiary: