PAKIET 1  Formularz cenowo – ilościowy z opisem

Endoproteza cementowa bipolarna stawu biodrowego

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D | E | F |  |
| 1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień cementowy bez kołnierza , stalowy, gładki wysokopolerowany, zwężający się dystalnie z centralizerem przynajmniej w 3 opcjach offsetowych zapewniający możliwość regulacji odległości centrum głowy od osi kończyny, niezależnie od długości szyjki. Dostępność trzpieni rewizyjnych o długości 200, 220, 240,260 mm. Głowa metalowa o średnicy 28 mm w 3 rozmiarach długości szyjki oraz głowa o średnicy 22 mm w 2 rozmiarach długości szyjki. Panewka polietylenowa ze znacznikiem RTG o średnicy od 44 do 66 mm ( co 2 mm) i średnicą wewnętrzną 28 mm. Głowa bipolarna o średnicy zewnętrznej od 36 do 70 mm zatrzaskiwana na głowę 22 i 28 mm. Cement kostny z antybiotykiem 1x40 g z zestawem do próżniowego mieszania i podawania cementu Głowa bipolarna sferyczna o średnicy głowy zewnętrznej od 42 do 56 mm w dwóch długościach szyjki . Głowa zewnętrzna wykonana Se stopu CoCr , głowa wewnętrzna ceramiczna + cement kostny z zestawem do próżniowego mieszania i podawania cementu | Kpl. | 30 |  |  |  |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 1 próbka |
|  |  |  |  | RAZEM |  | x | x |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi, foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z  bezpłatną próbkę produktu potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia  ,

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór wyrobów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki w tym napędów ortopedycznych,

Data podpis i pieczęć wykonawcy