PAKIET 3 Formularz cenowo – ilościowy z opisem
System trzpieni bezcementowych krótkotrzpieniowych tzw. ”short stem”

L.p.	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość	Cena netto za 1 j.m.	Wartość netto / stanowiąca iloczyn / A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto / stanowiąca sumę / C + E = F	Uwagi
			A	B	C	D	E	F
1	Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów	m-c	12
2	Trzpień bezcementowy krótki- przynasadowy (proksymalny), anatomiczny tzn. osobno do biodra lewego i prawego, zakładany w technice „minimalny invasive”, oszczędzający kość krętarza większego oraz szyjki udowej, pokryty porowatym tytanem i napylany hydroxyapatytem / Trzpień musi posiadać nacięcia poprzeczne zapewniające dobrą pierwotną stabilizację. / Dostępny w minimum 8 rozmiarach w opcji standard oraz z możliwością zastosowania opcjonalnie trzpieni typu High Ofset ( o zwiększonej w stosunku do standardowych trzpieni odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy i zwiększonej długości szyjki). Głowa XL przystosowana do panewki typu „resurfacing” o średnicach zewnętrznych w zakresie od minimum 39 do minimum 63 mm ze skokiem co 2 mm. / Część panewkowa wykonana ze stopu kobaltowo- chromowego z porowatą powierzchnią zewnętrzną pokrytą hydroksyapatytem w rozmiarach od minimum 44 do minimym 70 mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2 mmm.	Kpl.	10						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
				RAZEM		x	x

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne dokumenty firmowe wraz z bezpłatną próbką produktu potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia ,
Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,
Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,
Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki,

        Data podpis i pieczęć wykonawcy