PAKIET 5 Formularz cenowo – ilościowy z opisem
Całkowita bezcementowa endoproteza stawu skokowego

L.p.	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość	Cena netto za 1 j.m.	Wartość netto / stanowiąca iloczyn / A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto / stanowiąca sumę / C + E = F	Uwagi
			A	B	C	D	E	F
1	Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów	m-c	12
2	Trzyelementowa endoproteza całkowita stawu skokowego: komponent piszczelowy i skokowy oraz wkładka polietylenowa. / element piszczelowy – bezcementowy , wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego z krótkim trzpieniem śródkanałowym . Powierzchnia implantu porowata, wykonana w technologii Porocoat. 6 wielkości komponętu. Powierzchnia styku z komponentem polietylenowa płaska wypolerowana. / element skokowy – bezcementowy, anatomiczny wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego w 6 rozmiarach. Powierzchnia implantu porowata, wykonana w technologii Porocat. Powierzchnia styku z insertem polietylenowym polerowana z wycięciem zabezpievczajacym przed zwichnięciem. / komponent polietylnowy o różnej grubości(3,5,7,9,11 mm), nie mocowany z pozostałymi elementami. / niezbędne wymagane narzędzie :piła posuwisto zwrotna	Kpl.	5						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
				RAZEM		x	x

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z oryginalnym opisem techniki operacyjnej oraz bezpłatną próbkę produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia ,
Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,
Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,
Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki,

        Data podpis i pieczęć wykonawcy