PAKIET 6 Formularz cenowo – ilościowy z opisem
Płyty anatomiczne do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylnobocznej

L.p.	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość	Cena netto za 1 j.m.	Wartość netto / stanowiąca iloczyn / A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto / stanowiąca sumę / C + E = F	Uwagi
			A	B	C	D	E	F
1	Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów	m-c	12
2	Śruby z gwintowaną głową do blokowania w płytce. Średnica śrub 2.7 mm, długość od 10 mm do 56 mm , samogwintujące , stalowe. Śruby zakładane z użyciem dynamometru regulującego siłę dokręcenia do wartości 0.8 Nm. Gniazdo śruby gwiazdkowe	szt.	25						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
3	Śruby z gwintowaną głową do blokowania w płytce . Średnica śrub do 5.0mm, długość od 18 mm do 90 mm, samowiercące, wykonane z tytanu. Śruby zakładane z użyciem dynamometru regulującego siłę dokręcenia do wartości 4.0 Nm	szt.	60						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
4	Płytka blokująco- kompresyjna 3.5 mm prosta, wąska, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów do 4 do 12, długość od 59 do 163 mm, stalowa. / Śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm	szt.	10						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
5	Płytka blokująco- kompresyjna 3.5 , rekonstrukcyjna, prosta, z owalnymi dwufunkcyjnymi otworami w części gwintowanymi zarówno pod śruby blokowane jak i korowe. Śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. / Płytki z wgłębieniem minimalizującym kontakt z okostną. Długość : 10mm – 315 mm; ilość otworów; 5-22. Stalowe	szt.	5						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
6	Płytka anatomiczna do bliższej nasady / kości ramiennej, płytka z wielopłaszczyznowym prowadzeniem śrub blokujących w części proksymalnej, z otworami owalnymi dwuczęściowymi do śrub korowych i śrub blokujących średnicy 3.5 w części trzonowej płytki, długość płytek od 3 do 13 otworów ze zmianą do 1 otwór, stalowa. Śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm	szt.	8						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
7	Płytka blokująco- kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej zakładana z dostępu tylno- bocznego. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3.5 mm oraz kompresyjnych 3.5 mm. Śruby blokowane w płytce, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm. W części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce o średnicy 2.7 mm. Płytki z wypustką pod śrubę blokowaną 2.7 dla bocznego podparcia. Płytki prawe i lewe od 3 do 14 otworów w części dalszej, w długości od 65 mm do 208 mm, stal	szt.	5						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
8	Płytka blokująco- kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej zakładana z dostępu przyśrodkowego. / Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3.5 mm oraz kompresyjnych 3.5 mm. Śruby blokowane w płytce, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm. W części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce o średnicy 2.7 mm. Płytki prawe i lewe od 3 do 14 otworów w części dalszej, w długości od 59mm do 201 mm, stal. / Instrumentarium zawierające urządzenie kompresyjne do kompresji kłykci, przytwierdzane do płytki, przez które prowadzi się śrubę utrzymującą kompresję	szt.	5						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
9	Płytka LCP 1/3 koła, stalowa z możliwością założenia śrub blokowanych i korowych, do 2 – 11 otworów w długościach od 28 mm – 148 mm. Śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm	szt.	10						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
10	Płytka blokująco- kompresacyjna do nasady dalszej kości podudzia, zakładana z dostępu przyśrodkowego, ukształtowana anatomicznie, stalowa. W części bliższej otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych 3.5 mm. Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem oraz bez podparcia kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, długość od 117 do 252 mm ( z podparciem ) i od 109 do 246 mm ( bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki. Płyty bez dodatkowego podparcia dostępne z dużym i małym anatomicznym wygięciem w odcinku dalszym	szt.	5						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
11	Płytka anatomiczna do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna od bliższej nasady kości piszczelowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco- kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod rożnymi katami – w różnych kierunkach śr 3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera, w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0. śruby blokowanie w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm. Materia:stal / - płyty do dalszego końca piszczelowej przyśrodkowe 3.5, dług. Od 93 do 301 mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe / - płyty do bliższego końca kości piszczelowej i przyśrodkowe 3.5 dług. Od 93 do 301 mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe	szt.	2						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
12	Płytki blokująco kompresyjne do obojczyka, stalowe. Płytki kształtowe, anatomiczne, górnoprzednie pod śruby 3.5 w długościach od 94-120 mm, 6, 7 i 8 otworowe; do złamań w bocznej części obojczyka z zestawem śrub blokowanych w głowie płyty o średnicy 2.7 oraz 3.5 w części trzonowej, płyty 3, 4, 5, 6, 7 i 8 otworowe w długościach od 69 – 135 mm;plytki hakowe z trzema rozmiarami haka 12,15 i 18 mm dla płytek 4 i 5 otworowych oraz 15 i 18 mm dla płytek 6 i 7 otworowych . Płytki z dwufunkcyjnymi otworami zarówno pod śruby blokowane jak i korowe. Śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm.	szt.	2						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
13	Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna od bliższej nasady kości kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco- kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blikujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod rożnymi kątami – rożnych kierunkach śr. 5.0 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce korowych/ gąbczastych 4.5/5.0. śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/ samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0 Nm. Materiał stal i tytan. / - płyty od dalszej nasady kości piszczelowej boczne4.5/5.0, dług. Od 82 do 262 mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. / - płyty od bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4.5/5.0 dług. Od 106 do 322 mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe	szt.	2						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
14	Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna od dalszej nasady kości udowej i bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne blokująco- kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod rożnymi katami – w rożnych kierunkach śr. 5.0. W części dalszej otwory owalne gwintowane z mozliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/ gąbczastych 4.5/5.0. śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintuające oraz samotnące/samogwintuające z gniazdami sześciokatnymi i gwiazdowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dyanmometrycznego 4.0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę ( metoda małoinwazyjna). Ilość otworów w trzonie płytek : 5,7,9,11,13, stalowe i tytanowe	szt.	3						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
15	Płyta hakowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej ( wyrostek łokciowy), dalszej nasady kości strzałkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych 3.5. śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm. W głowie płyty otwór prowadzący śruby korowe pod rożnymi katami oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiający mocne zakotwiczenie płyty w korówce. Długość 62 mm, 3 otwory. stalowa	szt.	2						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
16	Śruba z gwintowaną głową do blokowania w płytce, stalowa. Średnica śrub 3,5 mm, długość od 10 mm do 90 mm, samogwintująca, stalowe. Śruby zakładane z użyciem dynametru regulującego siłę dokręcania do wartości 1,5 Nm	szt.	130						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
17	śruba korowa 3.5 samogwintująca, stalowa, dł. 10-60 mm	szt.	50						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
18	śruba korowa 4.5 samogwintująca, stalowa, dł. 14-110mm	szt.	15						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
19	Śruby z gwintowaną głową do blokowania w płytce, stalowe. Średnica śrub 5.0 mm, długość od 14 mm do 90 mm, samogwintujace. Śruby zakładane z użyciem dynamometru regulującego siłę dokręcania do wartości 4.0Nm.	szt.	25						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
20	Śruba korowa 4.5, samogwintująca, tytanowa, dł . 14-110 mm	szt.	10						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
21	Śruby z gwintowaną głową do blokowania w płytce, tytanowe. Średnica śrub 5.0 mm, długość od 14 mm do 90 mm, samogwintujące. Śruby zakładane z użyciem dynamometru regulujące siłę dokręcania do wartości 4.0 Nm.	szt.	10						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
				RAZEM		x	x

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z opisem techniki operacyjnej oraz bezpłatną próbką produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia ,
Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,
Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,
Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu ,

        Data podpis i pieczęć wykonawcy