PAKIET 7 Formularz cenowo – ilościowy z opisem
SYSTEM PŁYT DHS, DCS

L.p.	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość	Cena netto za 1 j.m.	Wartość netto / stanowiąca iloczyn / A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto / stanowiąca sumę / C + E = F	Uwagi
			A	B	C	D	E	F
1	Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów	m-c	12
2	Płyta przezkrętarzowa dynamiczna; o kątach 1300, 135o, 1400, 1450, 1500 . otworach: 2,3,4,5,6,8,10,12 / długościach: 47 mm, 63 mm, 79 mm, 95mm, 11 mm, 143 mm, 175 mm, 207 mm. Otwory gwintowane w płycie, a także otwory gwintowane poprzez zaślepki blokowane pod śruby gwintowane 5,0 mm, stalowa	szt	40						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 próbka
3	Płyta kordylarna dynamiczna 95 o , o 6, 8,10,12,14 otworach i długościach ,, 111mm, 143 mm, 175 mm, 207. Otwory gwintowane w płycie a także otwory poprzez zaślepki blokowane pod śruby gwintowane 5,0mm, stalowa	szt.	20						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 próbka
4	Śruba główna o średnicy 13 mm i długości od 50 – 130 mm, stalowa	szt.	60						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
5	Śruba kompresyjna 32,3 mm długości, stalowa	szt.	60						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
6	Zaślepka blokowana gwintowana do otworu płytki o średnicy 5 mm, stalowa	szt.	60						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
				RAZEM		x	x

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z oryginalnym opisem techniki operacyjnej oraz bezpłatną próbkę produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia ,
Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu . Montaż pozycji 2 i 3 jednym systemem
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór implantów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,
Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,
Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu. Instrumentarium do montażu płytek i śruby szyjkowej jednym narzędziem. Frez do wykonania otworu dla śruby głównej nie wymagający używania dodatkowych narzędzi jak np. klucze, śrubokręty.