PAKIET 8 Formularz cenowo – ilościowy z opisem
SYSTEM STALOWYCH GWOŹDZI SRÓDSZPIKOWYCH- UDOWYCH I PISZCZELOWYCH

L.p.	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość	Cena netto za 1 j.m.	Wartość netto / stanowiąca iloczyn / A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto / stanowiąca sumę / C + E = F	Uwagi

			A	B	C	D	E	F
1	Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów	m-c	12
2a	Gwoźdź śródszpikowy udowy i piszczelowy. Udo antegrade/rotegrade. Gwoźdź udowy 9-14 mm, dł. 260-480 mm. Z przeskokiem co 20 mm. Gwóźdź piszczelowy zagięty w części proxymalnej 10 stopni w części dystalnej na wysokości 60 mm od końca gwoździa 4 stopnie. Możliwość bardzo niskiego blokowania – środek dystalnego otworu ryglującego gwoździa powinien być umiejscowiony 10 mm i 30 mm od końca gwoździa udowego i 5 mm i 25 mm od końca gwoździa piszczelowego. Możliwość zastosowania w części dalszej kości udowej obustronnych regli kołnierzowych. Możliwość zastosowania celownika dystalnego do wszystkich rodzajów gwoździ. Gwoździe kaniulowane sterylne. Jedna skrzynka instrumentarium do 5 rodzajów gwoździ:udo statyczne, dynamiczne, odkolanowe. Piszczel : dynamiczna i statyczna. Stalowe. Komplet( gwóźdź, 3 śruby korowe, zaślepka, śruba kompresyjna)	Szt. / .	30						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
2b	Gwoźdź	szt.	30						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
2 c	Rygiel	szt.	30						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
2 d	Śruba zaślepiająca, śruba kompresyjna	szt.	30						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
				RAZEM		x	x

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z oryginalnym opisem techniki operacyjnej oraz bezpłatną próbkę produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia ,
Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór implantów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,
Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,
Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu,

        Data podpis i pieczęć wykonawcy