PAKIET 12 Formularz cenowo – ilościowy z opisem
Implanty do wykonywania zabiegów rekonstrukcji ACL oraz system do szycia łąkotek

L.p.	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość	Cena netto za 1 j.m.	Wartość netto / stanowiąca iloczyn / A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto / stanowiąca sumę / C + E = F	Uwagi
			A	B	C	D	E	F
1	Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów	m-c	12
2.	Zestaw implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą ST / -mocowanie w części udowej: zapobiegające rozparcie przeszczepu w kanale udowym za pomocą 2 pinów wchłanialnych (PLA), średnica 3,3mm, mocowanie blisko powierzchni stawowej, maksymalny kontakt przeszczepu z kanałem kości udowej / - mocowanie w części piszczelowej: implant piszczelowy wchłanialny z czynnikami kościotwórczymi, dwuelementowy: śruba interferencyjna i osłonka chroniąca przeszczep przed uszkodzeniem w czasie mocowania i dająca kontakt przeszczepu z kanałem piszczelowym 360 stopniu. Śruby wchłanialne, w trzech rozmiarach 6-8 mm, 7-9 mm, 8-10 mm	szt.	50						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
3	System do szycia łąkotek / - implant do szycia łąkotki: wchłanialny osadzony w igle o krzywiźnie 0,12,27 stopni, element blokujący od strony tylnej ( torebki stawowej) + element blokujący do strony wewnętrznej stawu, połączone szwem syntetycznym, wchłanialnym, plecionym i powlekanym o długim czasie podtrzymywania z przewiązanym wstępnie węzłem.	szt	5						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
				RAZEM		x	x

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne dokumenty wraz z opisem techniki operacyjnej oraz bezpłatną próbkę produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia ,
Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór implantów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,
Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,
Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu ,

        Data podpis i pieczęć wykonawcy