PAKIET 13 Formularz cenowo – ilościowy z opisem
ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA ANATOMICZNA STAWU BIODROWEGO
L.p.	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość	Cena netto za 1 j.m.	Wartość netto / stanowiąca iloczyn / A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto / stanowiąca sumę / C + E = F	Uwagi
			A	B	C	D	E	F
1	Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów	m-c	12
2	Trzpień krótki z modularną szyjka anatomicznych prawy i lewy tytanowy pokryty w 1/3 długości bliżej hydroksyapatytem w 8 rozmiarach długości w zakresie od 100 do 150 mm z modularną częścią szyjkową dostępną w 10 rozmiarach: 3 katy szyjkowo trzonowe 125, 130, 135 stopni, 3 opcje przodopochylenia -7, 0 +7 stopni oraz 2 długościach szyjki ( krótka, długa), umożliwiająca osadzenie głowy w 18 rożnych pozycjach. / Głowy: / -metalowa o średnicy 22,28,32 mm. / -XL metalowa o średnicy 36,40,44 mm wysokopolerowana w 3 długościach szyjki / - ceramiczna o średnicy 28,32,36 mm rosnąca ze wzrostem rozmiaru panewki. / Panewki: / -bezcementowa typu Press-fit tytanowa pokryta hydroksyapatytem w wersji bezotworowej lub z otworem pod śruby w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 68 mm, skok co 2 mm / - z gwintem na obrzeżach tytanowa w rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 44 do 68 mm skok co 2 mm. / Wkładki: / -polietylenowa z polietylenu III generacju bezokopowa lub z okapem 10 st o rozmiarach wewnętrznych od 22,28 i 36 mm, / -polietylenowa do głów XL wykonana z polietylenu III generacji bezokapowa o rozmiarach wewnętrznych 36,40,44 mm / -ceramiczna do głów o średnicy 28,32,36 mm mocowana na metalowym amortyzatorze. / Wszystkie panewki i wkładki muszą należeć do jednego systemu panewkowego pozwalającego na śródoperacyjny wybór odpowiedniej opcji oraz posiadać jedno wspólne instrumentarium	szt	20						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 próbka
				RAZEM		x	x

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z oryginalnym opisem techniki operacyjnej oraz bezpłatną próbkę produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia ,
Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,
Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,
Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki,