Załącznik nr 9 Wymagane cechy analizatora koagulogicznego i materiałów eksploatacyjnych

| Lp | Wymagane cechy | Oferowane cechy | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Odczynniki |  |  |
| 1. | Tromboplastyna ludzka o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1) | TAK/NIE * |  |
| 2. | Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika | TAK/NIE * |  |
| 3. | Standardy fibrynogenu: osobne- minimum 5 różnych poziomów pokrywających zakres pomiarowy od 50 do 900 mg/dl | TAK/NIE * |  |
| 4. | Materiały standardowe (kalibratory), osocza kontrolne: mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z możliwością zamrażania (gwarancja producenta) | TAK/NIE * |  |
| 5. | Fibrynogen metodą Clauss’a bez wstępnego rozcieńczania osocza, zakres pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu od 50 do 950 mg/dl | TAK/NIE * |  |
| 6. | Ulotki informacyjne o odczynnikach w języku polskim |  |  |
|  | Analizator |  |  |
| 1. | Analizator nowy – rok produkcji min 2010 r. | Tak/podać* |  |
| 2. | Wydajność aparatu maksymalnie około 40 – 50 testów na godzinę | TAK/NIE * |  |
| 3. | Możliwość oznaczania PT , _TT, TT ,Fibrynogenu i AT III w jednym biegu aparatu. | TAK/NIE * |  |
| 4. | Oznaczenia parametrów krzepnięcia metodami chromogenną oraz wykrzepialną (optyczna na zasadzie nefelometrii) | TAK/NIE * |  |
| 5. | Automatyczne pobieranie i utylizacja pojedynczych kuwet | TAK/NIE* |  |
| 6. | Współpraca z siecią informatyczną-dwukierunkowa komunikacja | TAK/NIE * |  |
| 7. | Możliwość pracy bezpośrednio z probówek tj. bez konieczności przenoszenia osocza do kubeczków | TAK/NIE* |  |
| 8. | Chłodzenie odczynników | TAK/NIE* |  |
| 9. | Monitoring zużycia odczynników | TAK/NIE* |  |
| 10. | Możliwość wprowadzenia własnej kontroli | TAK/NIE* |  |
| 11. | Automatyczna kalibracja | TAK/NIE* |  |
| 12. | Automatyczne rozcieńczanie próbek kalibratorów | TAK/NIE* |  |
| 13. | Podgląd krzywych reakcyjnych | TAK/NIE* |  |
| 14. | Pojemność bazy danych wyników pacjentów –minimum 300 | TAK/NIE* |  |
| 15. | Analizator wyposażony w drukarkę dającą możliwość bezpośredniego wydruku, skaner kodów kreskowych | TAK/NIE* |  |
| 16. | Deklaracja zgodności CE dla aparatu i odczynników (załączyć ) | TAK/NIE* |  |
| 17. | Rejestracja testów zgonie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 93 , poz. 896 z poź. zm. (załączyć oświadczenie o rejestracji | TAK/NIE* |  |
| 18. | Wraz z pierwszą dostawą wykaz substancji niebezpiecznych oraz charakterystyk w języku polskim | TAK/NIE* |  |
| 19. | Wraz z dostawą analizatora instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej | TAK/NIE* |  |
| 20. | Szkolenie personelu po instalacji analizatora | TAK/NIE* |  |
| 21. | Serwis : Podczas trwania umowy naprawy bezpłatne, Czas oczekiwania na interwencję maksymalnie 24 godziny w dni robocze, Możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę przez 365 dni w roku | TAK/NIE* |  |
| 22. | Na koszt wykonawcy włączenie analizatora do szpitalnej sieci informatycznej z dostawą , instalacją i próbami niezbędnego oprogramowania oraz z synchronizacją analizatora z laboratoryjnym systemem komputerowym tak aby w 21 dniach od podpisania umowy analizator był w pełni gotów do pracy bez dodatkowych nakładów ze strony zamawiającego .Zamawiający dysponuje siecią „Eskulap” Politechniki Poznańskiej , Opiekun serwisowy „Konsultant – Komputer „ | TAK/NIE* |  |
| 23 | W przypadku awarii systemu , której usunięcie u zamawiającego jest nie możliwa , Wykonawca dostarczy w ciągu 48 godz. na czas usunięcia usterki, zastępcze urządzenie systemu zgodne ze specyfikacją, pracujące na tych samych odczynnikach i materiałach eksploatacyjnych | TAK/NIE |  |

*wypełnić „ Tak / Nie „ dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia , dokumenty , ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

miejscowość, data