Kościan , 28.05.2010 r.

# Zamawiający :

# Samodzielny Publiczny Zespół

# Opieki Zdrowotnej

# w Kościanie

# 64-000 Kościan

# Ul. Szpitalna 7

# Fax : 0-65 512 -07 -07

## Do

## zainteresowanych przetargiem

# Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na króliczą tromboplastynę syntetyczną o długim terminie ważności odczynnika roboczego – 30 dni i ISI 0,97-1,1 ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na późniejszy terminie instalacji analizatora koagulogicznego niż 3 dni od podpisania umowy?

Odp. Zamawiajmy wymaga dostawy analizatora w ciągu 3 dni. Na instalację, wpięcie do sieci szpitalnej, przeprowadzenie prób wykonawca dysponuje 21 dniami od podpisania umowy.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY