Kościan , 17.06.2010 r.

# Zamawiający :

# Samodzielny Publiczny Zespół

# Opieki Zdrowotnej

# w Kościanie

# 64-000 Kościan

# Ul. Szpitalna 7

# Fax : 0-65 512 -07 -07

## Do

## zainteresowanych przetargiem

# Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów” dotyczy pakietu nr 3

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści inkubator do mikrokart z dwoma niezależnymi pomiarami czasów inkubacji w postaci dwóch wolnostojących minutników? 
Odp. Tak, dopuszcza.

- Dotyczy ilości końcówek do pipety. Zamawiający wymaga, aby pipeta pracowała z jednorazowymi końcówkami. Jednorazowych końcówek nie ma wymienionych w formularzu cenowym. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga zaoferowania końcówek jednorazowych?

Odp. Tak, zamawiający wymaga końcówek jednorazowych

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odpowiedniej do badań ilości materiałów zużywalnych i odczynników dodatkowych?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania odpowiedniej do badań ilości materiałów zużywalnych i odczynników dodatkowych

- Dotyczy dostawy krwinek wzorcowych: Czy Zamawiający dopuści (w uwagi na cykl produkcyjny oraz termin ważności produktu) dostawę krwinek wzorcowych wg odrębnego harmonogramu na dany rok – załączonego do oferty?

Odp. Tak, zamawiający dopuści.

- Czy Zamawiający wymaga dostaw odczyników zgodnie z zaleceniami producenta (tj. np. dla krwinek 2-8 st.C) transportem monitorowanym pod względem temperatury? Czy jednocześnie jako dokument zapewniający prowadzenie monitorowania Oferenci muszą załączyć do oferty wydruk z monitorowania temperatury jako załącznik do oferty?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga dostawa zgodnie z zaleceniami producenta.

- Czy Zamawiający wymaga do oznaczania grupy krwi noworodków kart obejmujących badanie antygenów grupowych anty-A, anty-B dwoma różnymi klonami (z podaniem nazw klonów), antygenu RhD dwoma różnymi klonami (z podaniem nazw klonów) w tym jeden wykrywający odmianę DVI, drugi nie wykrywający odmiany DVI oraz BTA?

Odp. Tak Zamawiający wymaga do oznaczania grupy krwi noworodków takich kart.

- Czy Zamawiający wymaga zastosowania dla testu PTA-LISS w próbach zgodności zawiesiny o identycznym stężeniu jak przy badaniu przeglądowym przeciwciał (identyczna zawiesina powoduje tożsamość procedur wykonania obu typów badań, przez co eliminuje się przypadkowe błędy wynikające z różnych metodyk badania)

Odp. Tak, Zamawiający wymaga zastosowania dla testu PTA-LISS w próbach zgodności zawiesiny o identycznym stężeniu jak przy badaniu przeglądowym przeciwciał.

- Czy Zamawiający wymaga, aby kolumny były wypełnione odpowiednimi odczynnikami do wykonywania badań?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga, aby kolumny były wypełnione odpowiednimi odczynnikami do wykonywania badań.

- Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane krwinki do badania przeglądowego przeciwciał wykrywały wszystkie klinicznie istotne przeciwciała wg. wytycznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga, aby oferowane krwinki do badania przeglądowego przeciwciał wykrywały wszystkie klinicznie istotne przeciwciała wg. wytycznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

- W styczniu 2010 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia (Dz.U.09.22.128  z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych) dotyczące obejmowania zewnątrz-laboratoryjnym programem kontroli laboratoria immunologii transfuzjologicznej. W załączniku nr 5 pkt. 7.11 ppkt 3) wymaga od laboratoriów uczestniczenia w programach zewnętrznej kontroli jakości z właściwą częstością, określaną przez organizatora tych programów, nie rzadziej niż raz na kwartał. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizuje zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości dwa razy w roku. Czy Zamawiajacy wymaga w związku z tym dodatkowo zaoferowania rocznie minimum 2 zestawów firmowych do zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem dla laboratorium dla metod mikrokolumnowych i probówkowych?

Odp.  Zamawiający nie wymaga w związku z tym dodatkowo zaoferowania rocznie minimum 2 zestawów firmowych do zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem dla laboratorium dla metod mikrokolumnowych i probówkowych.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY