Kościan , 24.06.2010 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do

zainteresowanych przetargiem

Dotyczy :  Przebudowa istniejących pomieszczeń budynku chirurgii na oddział internistyczny  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

znak sprawy:SPZOZEPII/23/24/10

Dział 01 Instalacje wod-kan

Pytanie 1. W przedmiarze robót 004-00-100 w pozycji kosztorysowej 180 jest opisana "Bateria natryskowa z natryskiem ręcznym". Natomiast w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiór Robót na stronie 8 w punkcie 1.3.2.1 jest wymieniona bateria Presto typ 050B. Które baterie należy przyjąć do wyceny

Odpowiedź:Do wyceny przyjąć pozycję kosztorysową 180

Pytanie 2. Czy w szpitalu występuje instalacja na wodę zmieszanę. Jeśli nie występuje taka instalacja, to proszę podać typy i ilość mieszaczy (koniecznych przy bateriach PRESTO 50B) oraz gdzie należy ująć wycenę mieszaczy.

Odpowiedź: j.w

Pytanie 3. W przedmiarze robót 004-00-100 w pozycji kosztorysowej 360 jest opisana "Ustęp porcelanowy GEBERIT - wiszący".  Natomiast w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiór Robót na stronie 8 w punkcie 1.3.2.3 jest "Urządzenie kompaktowe, miska lejowa odpływem poziomym, spłuczka ceramiczna". Jakie ustępy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Do wyceny przyjąć urządzenie kompaktowe opisane  w STWIOR

Dział 02 instalacje c.o

Pytanie 4. W przedmiarze robót 004-00-100 w pozycji kosztorysowej nr 10 i 11 występują rurociągi z PE sieciowego. Natomiast w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiór Robót na stronie 11 w punkcie 3.2.1 są opisane rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych. Jaką technologie należy przyjąć do wyceny

Odpowiedź: w przedmiarze należy przyjąć rurociągi z PE sieciowego

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz.1058)

ZAMAWIAJĄCY