Kościan , 29.06.2010 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

Do

zainteresowanych przetargiem

Dotyczy :  Przebudowa istniejących pomieszczeń budynku chirurgii na oddział internistyczny  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ – gazy medyczne

znak sprawy: SPZOZEPII/23/24/10

Zamawiający informuje, że roboty budowlane w zakresie gazów medycznych zarówno instalacja jaki i montaż z odbiorem muszą podlegać takim samym regulacjom jak każdy wyrób medyczny spełniając wymagania zawarte w  PN EN 13485.

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie sporządzenie projektu i dokumentacji powykonawczej w zakresie gazów  medycznych . Wykonawca musi uwzględnić to w cenie składanej oferty.

Zamawiający informuje o zmianie dotyczącej przedmiaru na gazy medyczne i informuje, że obowiązującym przedmiarem jest przedmiar do pobrania ze strony a oznaczony jako „gazy medyczne II”

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY