Pakiet nr 2.8.

E-testy – oznaczenie wartości MIC oraz mechanizmu oporności ESBL i MBL– planowane zużycie na 24 miesiące

| l.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | Ilość | Jednostki miary | Nr katalogowy producenta | Cena netto opakowania w zł | VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cefotaksym 0,015-256 | 10x3 | 6 | op |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cefotaksym 0,002-32 | 10x3 | 4 | op |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Penicylina 0,015-256 | 10x3 | 2 | op |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ampicylina0,015-256 |  | 2 | op |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Vankomycyna 0,015-256 | 10x3 | 2 | op |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Teikoplanina 0,015-256 | 10x3 | 2 | op |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Imipenem 0,002-32 | 10x3 | 4 | op |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Meropenem 0,002-32 | 10x3 | 4 | op |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Colistin 0,015-256 | 10x3 | 2 | op |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Cefepim 0,002-32 | 10x3 | 2 | op |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Piperacylina \tazobactam 0,015-256 | 10x3 | 2 | op |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Cloramfenikol 0,015-256 | 10x3 | 2 | op |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Metronidazol 0,015-256 | 10x3 | 2 | op |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Gentamycyna 0,015-256 | 10x3 | 2 | op |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Gentamycyna 0,064-1024 | 10x3 | 2 | op |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Amfoterycyna B 0,002-32 | 10x3 | 2 | op |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Flukonazol 0,016-256 | 10x3 | 2 | op |  |  |  |  |  |  |
| 18 | E-testy do oznaczania MBL (imipenem\imipenem +EDTA320 µg\ml) | 10x3 | 2 | op |  |  |  |  |  |  |
| 19 | E-testy do oznaczania ESBL(cefepim\cefepim +kwas klawulanowy | 10x3 | 2 | op |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

| L.P. | Wymagane cechy | Oferowane cechy | Podać w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trwałość w\w materiałów min 12 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium | TAK/NIE* |  |
| 2 | Termin realizacji max. 7 dni, | TAK/NIE* |  |
| 3 | Możliwość telefonicznego złożenia zamówienia, | TAK/NIE* |  |
| 4 | Paski pakowane po max .30 sztuk ( w opakowaniu paski pakowane 10 razy po 3 sztuki) | TAK/NIE* |  |
| 5 | Paski w formie plastikowych listków pakowane w opakowaniach z pochłaniaczem wilgoci. | TAK/NIE* |  |
| 6 | Na każdym plastikowym listku umieszczony symbol antybiotyku oraz jego stężenie | TAK/NIE* |  |
| 7 | Paski do oznaczania MIC dla antybiotyków, antymykotyków oraz mechanizmów oporności pochodzą od jednego producenta | TAK/NIE* |  |
| 8 | aktualne certyfikaty kontroli jakości dla każdej dostarczonej serii | TAK/NIE* |  |
| 9 | Instrukcja wykonania oznaczeń MIC w każdym opakowaniu w języku polskim | TAK/NIE* |  |
| 10 | Wykaz podłóż mikrobiologicznych rekomendowanych przez CLSI\EUCAST i inne ośrodki referencyjne do badania lekowrażliwości metodami rozcieńczeniowymi dla poszczególnych grup drobnoustrojów | TAK/NIE* |  |
| 11 | W pakiecie z paskami aplikator manualny | TAK/NIE* |  |
| 12 | dołączyć kopię zaświadczenia niezależnego podmiotu poświadczającego zgodność działań producenta z normą ISO 9001 oraz 13485 | TAK/NIE* |  |
| 14 | Deklaracja zgodności | TAK/NIE* |  |

* wypełnić  Tak lub Nie oferta nie spełniająca cech wymaganych zostanie odrzucona

Podpis osoby upoważnionej

……………………………………..