Pakiet nr 2.9.

Identyfikacja grzybów drożdżopodobnych i określanie lekowrażliwości– planowane zużycie na 24 miesiące

| l.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | Ilość | Jednostki miary | Nr katalogowy producenta | Cena netto opakowania w zł | VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identyfikacja grzybów drożdżopodobnych metodą mikrorozcieńczeń | Pakowane po 20 szt | 4 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Oznaczanie lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych metodą mikrorozcieńczeń | Pakowane po 20 szt | 4 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Chrom Agar Candida |  | 200 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

| L.P. | Wymagane cechy | Oferowane cechy | Podać w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trwałość w\w materiałów min 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium | TAK/NIE* |  |
| 2 | Termin realizacji max. 7 dni, | TAK/NIE* |  |
| 3 | Możliwość telefonicznego złożenia zamówienia, | TAK/NIE* |  |
| 4 | Zestaw do oznaczania lekowrażliwości grzybów zawiera antymykotyki: | TAK/NIE* |  |
|  | amfoterycyna B fluorocytozyna |  |  |
|  | mikonazol |  |  |
|  | ketokonazol |  |  |
|  | flukonazol |  |  |
|  | itrakonazol |  |  |
| 5 | aktualne certyfikaty kontroli jakości dla każdej dostarczonej serii | TAK/NIE* |  |
| 6 | Testy dostarczane z procedurą w j.polskim | TAK/NIE* |  |
| 7 | Testy biochemiczne bezodczynnikowe | TAK/NIE* |  |
| 8 | Chrom Agar Candida identyfikuje 4 gatunki grzybów drożdżopodobnych | TAK/NIE* |  |
| 9 | Chrom Agar Candida na płytkach gotowych pakowanych max. po 20 szt | TAK/NIE* |  |
| 10 | Do podłoża chromogennego dołączony kolorowy folder i opisy w języku polskim | TAK/NIE* |  |
| 11 | Możliwość odczytu kodu identyfikacyjnego drogą elektroniczną-korzystanie z bazy danych na dyskietce | TAK/NIE* |  |
| 12 | dołączyć kopię zaświadczenia niezależnego podmiotu poświadczającego zgodność działań producenta z normą ISO 9001 oraz 13485 | TAK/NIE* |  |
| 14 | Deklaracja zgodności | TAK/NIE* |  |

* wypełnić  Tak lub Nie oferta nie spełniająca cech wymaganych zostanie odrzucona

Podpis osoby upoważnionej

……………………………….