Pakiet nr 2.10.

Szczepy kontrolne z kolekcji ATCC– planowane zużycie na 24 miesiące

| l.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | Ilość | Jednostki miary | Nr katalogowy producenta | Cena netto opakowania w zł | VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | Liofilizowane krążki | 2 | Opakowanie |  |  |  |  |  |  |
| 2. | E.coli ATCC 25922 | Liofilizowane krążki | 2 | Opakowanie |  |  |  |  |  |  |
| 3. | E.coli ATCC 35218 | Liofilizowane krążki | 2 | Opakowanie |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Liofilizowane krążki | 2 | Opakowanie |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | Liofilizowane krążki | 2 | Opakowanie |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | Liofilizowane krążki | 2 | Opakowanie |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | Liofilizowane krążki | 2 | Opakowanie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

| L.P. | Wymagane cechy | Oferowane cechy | Podać w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trwałość w\w materiałów min 12 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium | TAK/NIE* |  |
| 2 | Termin realizacji max. 7 dni, | TAK/NIE* |  |
| 3 | Możliwość telefonicznego złożenia zamówienia, | TAK/NIE* |  |
| 4 | Szczepy w postaci liofilizowanych krążków | TAK/NIE* |  |
| 5 | Szczepy kontrolne powinny pochodzić z pasażu zerowego lub pierwszego | TAK/NIE* |  |
| 6 | Temperatura przechowywania od -20 - +8 stopni Celsjusza | TAK/NIE* |  |
| 7 | Opakowanie zawiera 10 lub 25 sztuk | TAK/NIE* |  |
| 8 | W załączeniu instrukcje przechowywania , ożywiania i pasażowania szczepów | TAK/NIE* |  |
| 9 | dołączyć kopię zaświadczenia niezależnego podmiotu poświadczającego zgodność działań producenta z normą ISO 9001 oraz 13485 | TAK/NIE* |  |
| 10 | Deklaracja zgodności | TAK/NIE* |  |

* wypełnić  Tak lub Nie oferta nie spełniająca cech wymaganych zostanie odrzucona

Podpis osoby upoważnionej

…………………………………..