Pakiet nr 2.13.

Testy lateksowe do diagnostyki ( również z materiału bezpośredniego )– planowane zużycie na 24 miesiące

| l.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | Ilość | Jednostki miary | Nr katalogowy producenta | Cena netto opakowania w zł | VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus | Zestaw zawiera max.50 oznaczeń | 400 | oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Test lateksowy do oznaczania antygenów bakteryjnych w PMR | Zestaw zawiera max.30 oznaczeń | 60 | oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Test lateksowy do identyfikacji Streptococcus pneumoniae | Zestaw zawiera max.50 oznaczeń | 200 | oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców beta-hemolizujących grup A-G(kompletny zestaw z enzymem) | Zestaw zawiera max.50 oznaczeń | 200 | oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test lateksowy do identyfikacji Streptococcus gr.B | Zestaw zawiera max.50 oznaczeń | 200 | oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test do oznaczania białka PBP2' u gronkowców |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

| L.P. | Wymagane cechy | Oferowane cechy | Podać w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terminy ważności krążków – minimum 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia zamawiającemu | TAK/NIE* |  |
| 2 | Terminy ważności krążków – minimum 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia zamawiającemu ( krążki do diagnostyki mechanizmów oporności ) |  |  |
| 3 | Termin realizacji max. 7 dni, | TAK/NIE* |  |
| 4 | Możliwość telefonicznego złożenia zamówienia, | TAK/NIE* |  |
| 5 | Krążki od jednego producenta | TAK/NIE* |  |
| 6 | Fiolki z krążkami (fiolka 50 szt) pakowane oddzielnie w hermetyczne zamknięte opakowanie | TAK/NIE* |  |
| 7 | Do każdej fiolki dołączony środek higroskopijny Na każdym krążku umieszczona jest jego nazwa w formie skróconej wg.nomenklatury CLSI | TAK/NIE* |  |
| 8 | Krążki mają niezmienne wyraźne symbole po obu stronach ( skrót międzynarodowej nazwy ) oraz jego stężenie w ug | TAK/NIE* |  |
| 9 | Na każdej fiolce data ważności i numer serii | TAK/NIE* |  |
| 10 | Krążki o średnicy 6 mm | TAK/NIE* |  |
| 11 | Krążki antybiogramowe muszą umożliwić dystrybucję z dyspensera zgodnie z instrukcją producenta | TAK/NIE* |  |
| 12 | Dyspensery posiadają w komplecie pojemnik do ich przechowywania ze środkiem higroskopijnym | TAK/NIE* |  |
| 13 | Certyfikat na krążki musi zawierać kontrolę wysycenia krążka antybiotykiem | TAK/NIE* |  |
| 14 | Aktualne wytyczne CLSI\EUCAST dotyczące lekowrażliwości ceklem standaryzacji | TAK/NIE* |  |
| 15 | dołączyć kopię zaświadczenia niezależnego podmiotu poświadczającego zgodność działań producenta z normą ISO 9001 oraz 13485 | TAK/NIE* |  |
| 16 | Deklaracja zgodności | TAK/NIE* |  |

* wypełnić  Tak lub Nie oferta nie spełniająca cech wymaganych zostanie odrzucona

Podpis osoby upoważnionej

…………………………………….