Pakiet nr 2.15.

- Podłoża chromogenne  do badań przesiewowych na płytkach Petriego– planowane zużycie na 24 miesiące

| l.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | Ilość | Jednostki miary | Nr katalogowy producenta | Cena netto opakowania w zł | VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podłoże chromogenne do id. Salmonella i Shigella | ( moze być podłoże dwudzielne ) | 600 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podłoże do wykrywania Pałeczek G- z mechanizmem oporności ESBL |  | 1000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podłoże do izolacji paciorkowców beta-hemolizujących grupy B |  | 600 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Podłoże do wykrywania wankomycyno oopornych Enterococcus spp. Różnicujących E. faecalis i E.faecium |  | 160 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podłoże chromogenne do posiewu moczu identyfikujące E.coli, KESC ,Proteae. |  | 6000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podłoże chromogenne do MRSA |  | 400 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

| L.P. | Wymagane cechy | Oferowane cechy | Podać w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termin ważności :podłoża bez dodatku krwi minimum 8-10 tygodni | TAK/NIE* |  |
| 2 | Trwały nadruk z nazwą płytki na dnie płytki |  |  |
| 3 | Termin realizacji max. 7 dni, | TAK/NIE* |  |
| 4 | Możliwość telefonicznego złożenia zamówienia, | TAK/NIE* |  |
| 5 | Płytki o średnicy 90 mm | TAK/NIE* |  |
| 6 | Nazwa producenta na płytce lub opakowaniu | TAK/NIE* |  |
| 7 | Numer serii na płytce | TAK/NIE* |  |
| 8 | Godzina rozlania na płytce | TAK/NIE* |  |
| 9 | Data ważności ( przydatności ) na płytce | TAK/NIE* |  |
| 10 | Płytki gotowe do użytku, wykonane z poliestru zawierające żebra wentylacyjne | TAK/NIE* |  |
| 11 | Płytki pakowane po 10\20 sztuk | TAK/NIE* |  |
| 12 | Płytki pakowane w folię termokurczliwą | TAK/NIE* |  |
| 13 | Izolacja i hodowla paciorkowców gr. B na podłożu chromogennym prowadzona jest w atmosferze tlenowej | TAK/NIE* |  |
| 14 | Ogólna charakterystyka pożywki ( dołączyć do oferty) zachowany kolor pożywki i wygląd w czasie terminu ważności w warunkach cieplarki i lodówki pH pożywki opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywce barwa kolonii obecność substancji wzbogacających lub hamujących | TAK/NIE* |  |
| 15 | Wraz z dostawą :świadectwo z podpisem osoby upoważnionej, kontrolującej lub informacja o elektronicznej walidacji procesu | TAK/NIE* |  |
| 16 | Wraz z dostawą świadectwo kontroli jakści: nazwa producenta i nazwa produktu nr serii data produkcji i ważności skład pożywki ogólna charakterystyka pożywki ( pH, kolor, opakowanie, sterylność ) charakterystyka mikrobiologiczna ( ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC ) | TAK/NIE* |  |
| 17 | Katalog produktu-ogólna charakterystyka produktu | TAK/NIE* |  |
| 18 | Ulotki- kolorowe zdjęcia wyrosłych kolonii ( nie będą uwzględniane zdjęcia czarno-białe | TAK/NIE* |  |
| 19 | dołączyć kopię zaświadczenia niezależnego podmiotu poświadczającego zgodność działań producenta z normą ISO 9001 oraz 13485 | TAK/NIE* |  |
| 20 | Deklaracja zgodności | TAK/NIE* |  |

* wypełnić  Tak lub Nie oferta nie spełniająca cech wymaganych zostanie odrzucona

Podpis osoby upoważnionej

………………………………………