Pakiet nr 2.16.

Testy  biochemiczne do identyfikacji gatunkowej drobnoustrojów na paskach–metoda manualna planowane zużycie na 24 miesiące

| l.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | Ilość | Jednostki miary | Nr katalogowy producenta | Cena netto opakowania w zł | VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identyfikacja gatunkowa pałeczek niefermentujących + odczynniki |  | 400 | oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Identyfikacja gatunkowa pałeczek Enterobacteriaceae + odczynniki |  | 1200 | oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Identyfikacja gatunkowa Staphylococców + odczynniki |  | 100 | oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Identyfikacja gatunkowa Streptococców + odczynniki |  | 100 | oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Identyfikacja gatunkowa maczugowców + odczynniki |  | 50 | oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Identyfikacja gatunkowa Neisseria i Haemophilus + odczynniki |  | 50 | oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Identyfikacja gatunkowa beztlenowców + odczynniki |  | 50 | oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

| L.P. | Wymagane cechy | Oferowane cechy | Podać w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termin ważności :podłoża bez dodatku krwi minimum 10 miesięcy od dostarczenia do laboratorium | TAK/NIE* |  |
| 2 | Termin realizacji max. 7 dni, | TAK/NIE* |  |
| 3 | Możliwość telefonicznego złożenia zamówienia, | TAK/NIE* |  |
| 4 | Testy pakowane hermetycznie | TAK/NIE* |  |
| 5 | Testy opierające się na minimum 15 cechach biochemicznych | TAK/NIE* |  |
| 6 | Inkubacja testów 24-48 godzin | TAK/NIE* |  |
| 7 | Testy z pochłaniaczem wilgoci | TAK/NIE* |  |
| 8 | formularze wyników zawarte w zestawie | TAK/NIE* |  |
| 9 | Metodyka wykonania testów w języku polskim | TAK/NIE* |  |
| 10 | Wskazania dotyczące warunków przechowywania | TAK/NIE* |  |
| 11 | Możliwość odczytu wyników drogą elektroniczną z zapewnieniem bezpłatnego dostępu do bazy danych | TAK/NIE* |  |
| 12 | Podczas inkubacji w tem. 35-37 ° C każdy pasek umieszczony jest osobno w komorze inkubacyjnej, która zapewnia wilgotność atmosfery i miejsce do opisu numeru próbki | TAK/NIE* |  |
| 13 | Identyfikacja jednego izolatu z zastosowaniem jednego panelu testowego | TAK/NIE* |  |
| 14 | dołączyć kopię zaświadczenia niezależnego podmiotu poświadczającego zgodność działań producenta z normą ISO 9001 oraz 13485 | TAK/NIE* |  |
| 15 | Deklaracja zgodności | TAK/NIE* |  |

* wypełnić  Tak lub Nie oferta nie spełniająca cech wymaganych zostanie odrzucona

Podpis osoby upoważnionej

………………………………….