Pakiet nr 2.18.

Podłoża do określania lekowrażliwości z uwzględnieniem wartości MIC- zapotrzebowanie na 24 miesiące

| l.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | Ilość | Jednostki miary | Nr katalogowy | Cena netto opakowania w zł | VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże do określnia lekowrażliwości dla bakterii beztlenowych | śednica 90 mm | 200 | sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoże do określnia lekowrażliwości dla drożdżaków | Średnica 90 mm | 200 | sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłoże do określnia lekowrażliwości dla Enterococcus sp. | Średnica 90 mm | 200 | sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podłoże do określnia lekowrażliwości dla tlenowych bakterii G- | Średnica 90 mm | 2000 | sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Agar Mueller-Hintona + 5 % NaCl | Średnica 90 mm | 80 | sztuk |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

| L.P. | Wymagane cechy | Oferowane cechy | Podać w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termin ważności : podłoża zawierające krew minimum 6-8 tygodni | TAK/NIE* |  |
|  | Termin ważności :podłoża bez dodatku krwi minimum 8-10 tygodni |  |  |
| 2 | Trwały nadruk z nazwą płytki na dnie płytki |  |  |
| 3 | Termin realizacji max. 7 dni, | TAK/NIE* |  |
| 4 | Możliwość telefonicznego złożenia zamówienia, | TAK/NIE* |  |
| 5 | Nazwa producenta na płytce lub opakowaniu | TAK/NIE* |  |
| 6 | Numer serii na płytce | TAK/NIE* |  |
| 7 | Godzina rozlania na płytce | TAK/NIE* |  |
| 8 | Data ważności ( przydatności ) na płytce | TAK/NIE* |  |
| 9 | Płytki gotowe do użytku, wykonane z poliestru zawierające żebra wentylacyjne | TAK/NIE* |  |
| 10 | Płytki pakowane po 10\20 sztuk | TAK/NIE* |  |
| 11 | Płytki pakowane w folię termokurczliwą | TAK/NIE* |  |
| 13 | Ogólna charakterystyka pożywki ( dołączyć do oferty) zachowany kolor pożywki i wygląd w czasie terminu ważności w warunkach cieplarki i lodówki pH pożywki opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywce barwa kolonii obecność substancji wzbogacających lub hamujących | TAK/NIE* |  |
| 14 | Wraz z dostawą :świadectwo z podpisem osoby upoważnionej, kontrolującej lub informacja o elektronicznej walidacji procesu | TAK/NIE* |  |
| 15 | Wraz z dostawą świadectwo kontroli jakści: nazwa producenta i nazwa produktu nr serii data produkcji i ważności skład pożywki ogólna charakterystyka pożywki ( pH, kolor, opakowanie, sterylność ) charakterystyka mikrobiologiczna ( ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC ) | TAK/NIE* |  |
| 16 | Katalog produktu-ogólna charakterystyka produktu | TAK/NIE* |  |
| 17 | Certyfikat pożywki Mueller- Hintona- powinien zawierać: kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiogramowych zalecanych przez NCCLS( CLSI ) oraz EUCAST | TAK/NIE* |  |
| 18 | dołączyć kopię zaświadczenia niezależnego podmiotu poświadczającego zgodność działań producenta z normą ISO 9001 oraz 13485 | TAK/NIE* |  |
| 19 | Deklaracja zgodności | TAK/NIE* |  |

* wypełnić  Tak lub Nie oferta nie spełniająca cech wymaganych zostanie odrzucona

Podpis osoby upoważnionej

………………………………