PAKIET nr 2.21.

Szybka diagnostyka czynników etiologicznych zapalenia gardła- planowane zużycie na 24 miesiące

| l.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | Ilość | Jednostki miary | Nr katalogowy | Cena netto opakowania w zł | VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do wykrywania Streptococcus pyogenes | Pakowany po maksymalnie 25 testów | 8 | opakowania |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test do wykrywania wirusów RSV | Pakowany po maksymalnie 25 testów | 8 | opakowania |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

| L.P. | Wymagane cechy | Oferowane cechy | Podać w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do wykrywania wirusa RSV: |  |  |
|  | Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania testu ( wymazówka, kontrola dodatnia i ujemna ) są zawarte w zestawie | TAK/NIE* |  |
|  | Test paskowy do szybkiego wykrywania wirusa bezpośrednio z wymazu z nosogardzili, aspiratu z nosogardzieli lub popłuczyn z nosa i\lub nosogardzieli | TAK/NIE* |  |
|  | Czas wykonania badania około 15 minut | TAK/NIE* |  |
|  | Czułość badania powyżej 90 % | TAK/NIE* |  |
|  | testy pakowane pojedynczo | TAK/NIE* |  |
|  | temperatura pokojowa przechowywania testu | TAK/NIE* |  |
|  | Załączona metodyka w języku polskim | TAK/NIE* |  |
| 2 | Test do wykrywania paciorkowców grupy A |  |  |
|  | Test kasetkowy chromatograficzny. Odczyt plus\minus | TAK/NIE* |  |
|  | Czas wykonania testu maksymalnie 10 minut | TAK/NIE* |  |
|  | Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania testu ( wymazówka, kontrola dodatnia i ujemna ) są zawarte w zestawie | TAK/NIE* |  |
|  | Na kasetce testowej znajduje się miejsce na umieszczenie danych pacjenta | TAK/NIE* |  |
|  | Temperatura pokojowa przechowywania testu | TAK/NIE* |  |
|  | Załączona metodyka w języku polskim | TAK/NIE* |  |
|  | testy pakowane pojedynczo | TAK/NIE* |  |
|  | czułość badania > 94% |  |  |
|  | specyficzność badania >97% |  |  |
|  | pobrany materiał może być użyty do testu wykrywającego wirusa RSV |  |  |
| 3 | Termin realizacji max. 7 dni, | TAK/NIE* |  |
| 4 | Możliwość telefonicznego złożenia zamówienia, | TAK/NIE* |  |
| 5 | dołączyć kopię zaświadczenia niezależnego podmiotu poświadczającego zgodność działań producenta z normą ISO 9001 oraz 13485 | TAK/NIE* |  |
| 6 | Deklaracja zgodności | TAK/NIE* |  |

* wypełnić  Tak lub Nie oferta nie spełniająca cech wymaganych zostanie odrzucona

Podpis osoby upoważnionej

……………………………….