Pakiet nr 2.22.

Test do oznaczania Norowirusów ( Norwalk ) w kale- planowane zużycie na 24 miesiące

| l.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | Ilość | Jednostki miary | Nr katalogowy | Cena netto opakowania w zł | VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test chromatograficzny-kasetkowy do wykrywania Norowirusów | Pakowany maksymalnie po 25 sztuk | 200 | oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

| L.P. | Wymagane cechy | Oferowane cechy | Podać w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test chromatograficzny kasetkowy | TAK/NIE* |  |
| 2 | Metodyka wykonania w języku polskim | TAK/NIE* |  |
| 3 | Wskazania dotyczące warunków przechowywania | TAK/NIE* |  |
| 4 | Termin ważności minimum 6 m-cy | TAK/NIE* |  |
| 5 | Testy pakowane hermetycznie | TAK/NIE* |  |
| 6 | Powinny zawierać pochłaniacz wilgoci | TAK/NIE* |  |
| 7 | Specyficzność diagnostyczna >90% | TAK/NIE* |  |
| 8 | Czułość diagnostyczna>90% |  |  |
| 9 | Czas wykonania testu masksymalnie 15 minut | TAK/NIE* |  |
| 10 | Termin realizacji max. 7 dni, | TAK/NIE* |  |
| 11 | Możliwość telefonicznego złożenia zamówienia, | TAK/NIE* |  |
| 12 | dołączyć kopię zaświadczenia niezależnego podmiotu poświadczającego zgodność działań producenta z normą ISO 9001 oraz 13485 | TAK/NIE* |  |
| 13 | Deklaracja zgodności | TAK/NIE* |  |

* wypełnić  Tak lub Nie oferta nie spełniająca cech wymaganych zostanie odrzucona

Podpis osoby upoważnionej

………………………………….