Pakiet nr 1. Szafy sieciowe wraz z wyposażeniem										załącznik 3.1

Poz. 1 Szafa serwerowa z wyposażeniem 3 szt.

Producent (marka)……………………………………model……………………………………

|  | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Informacja w zakresie spełnienia warunków. Proszę wypełnić wiersze poprzez wpisanie TAK lub NIE, podać nr strony i nazwę opisu, dokumentu to potwierdzającego Podać producenta i model |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Wymiary 42U x 800mm x 990mm |  |
| 2 |  | Drzwi frontowe z blachy (ramka) z wklejoną szybą hartowaną, |  |
| 3 | Waga | Maksymalnie 140kg, |  |
| 4 | Nośność szafy | Minimum 700kg |  |
| 5 | Grubość ścianek | Minimum 2mm |  |
| 6 |  | Dodatkowe wzmocnienia w narożnikach przy podstawie i górnej pokrywie szafy |  |
| 7 |  | Ściany boczne i ściany tylne z blachy stalowej, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych |  |
| 8 | Kolor | Standardowy RAL 7035 (jasno – szary) |  |
| 9 | Pozostałe cechy | Rama spawana z profili stalowych, przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących lub montowana na cokole. W dachu i podstawie otwór pod zainstalowanie panelu wentylacyjnego z min 4 wentylatorami |  |
| 10 |  | Drzwi na zawiasach umożliwiających otwarcie o kąt 180º, zamek jednopunktowy z klamką. Konstrukcja drzwi umożliwiająca zamontowanie ich jako lewe lub prawe |  |
| 11 |  | Wszystkie elementy rozłączne (drzwi, osłony boczne i tył szafy) posiadają linki uziemiające |  |
| 12 |  | Szafa ma być dostarczona wraz z cokołem o wysokości 10 cm, panelem wentylacyjnym ( 2 wentylatory ) z termostatem oraz listwą zasilająca 19” z min. 9 gniazdami zasilającymi |  |
| 13 |  | Wysokość szafy wraz z cokołem nie może być wyższa niż 2057mm |  |
| 14 | Patchpanel | Patchpanel 24 port kat.6 – 4 szt. |  |
| 15 |  | Patchpanel 48 port kat.6 – 3 szt |  |
| 16 | Switch 24 portowy zarządzalny – 2 szt. | Architektura sieci LAN | FastEthernet |  |
| 17 |  | Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45) | 24 szt |  |
| 18 |  | Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP) | Min. 2 szt. |  |
| 19 |  | Porty komunikacji | 10/100BaseTX (RJ45) |  |
| 20 |  | Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 |  |
| 21 |  |  | SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 |  |
| 22 |  |  | CLI - Command Line Interface |  |
| 23 |  |  | RMON - Remote Monitoring |  |
| 24 |  |  | RMON II - Remote Monitoring ver. 2 |  |
| 25 |  |  | Telnet |  |
| 26 |  |  | Syslog - Security Issues in Network Event Logging |  |
| 27 |  | Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control) |  |
| 28 |  |  | IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control) |  |
| 29 |  |  | CHAP - Challenge Handshake Authentication Protocol |  |
| 30 |  |  | EAP - Extensible Authentification Protocol |  |
| 31 |  |  | PAP - Password Authentication Protocol |  |
| 32 |  |  | SSH v.2 - Secure Shall ver. 2 |  |
| 33 |  |  | TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System |  |
| 34 |  |  | RADA - RADIUS Authenticated Device Access |  |
| 35 |  | Obsługiwane protokoły routingu | OSPF v1 - Open Shortest Path First ver. 1 |  |
| 36 |  |  | OSPF v2 - Open Shortest Path First ver. 2 |  |
| 37 |  |  | RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1 |  |
| 38 |  |  | RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2 |  |
| 39 |  |  | ruting dynamiczny |  |
| 40 |  | Obsługiwane protokoły i standardy | EEE 802.1D - Spanning Tree |  |
| 41 |  |  | IEEE 802.1p - Priority |  |
| 42 |  |  | IEEE 802.1Q - Virtual LANs |  |
| 43 |  |  | IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree |  |
| 44 |  |  | IEEE 802.1x - Network Login |  |
| 45 |  |  | IEEE 802.3 - 10BaseT |  |
| 46 |  |  | IEEE 802.3ab - 1000BaseT |  |
| 47 |  |  | IEEE 802.3u - 100BaseTX |  |
| 48 |  |  | IEEE 802.3x - Flow Control |  |
| 49 |  |  | IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX |  |
| 50 |  |  | DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol |  |
| 51 |  |  | DSCP - DiffServ Code Point |  |
| 52 |  |  | half/full duplex |  |
| 53 |  |  | IGMP - Internet Group Management Protocol |  |
| 54 |  |  | NTP - Network Time Protocol |  |
| 55 |  |  | TFTP - Trivial File Transfer Protocol |  |
| 56 |  |  | TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol |  |
| 57 |  |  | DLA - Distributed Link Aggregation |  |
| 58 |  |  | UDLD - Unidirectional Link Detection |  |
| 59 |  |  | VRRP - Virtual Router Redundancy Protocol |  |
| 60 |  |  | SFTP - Secure File Transfer Protocol |  |
| 61 |  |  | ARP - Address Resolution Protocol |  |
| 62 |  |  | BPDU - Bridge Protocol Data Unit |  |
| 63 |  |  | QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości) |  |
| 64 |  | Rozmiar tablicy adresów MAC | Min. 8192 |  |
| 65 |  | Warstwa przełączania | 2 |  |
| 66 |  |  | 3 |  |
| 67 |  | Możliwość łączenia w stos |  |
| 68 |  | Liczba urządzeń w stosie | Min. 8 |  |
| 69 |  | Typ obudowy | rack 19" |  |
| 70 |  | Pobór mocy | 17 Wat |  |
| 71 |  | Wymagane wyposażenie | kabel zasilający |  |
| 72 |  |  | zestaw do montażu w szafie rack 19" |  |
| 73 |  | Trunk- wymagany |  |
| 74 |  | Gwarancja | 36 miesięcy |  |
| 75 | Switch 48 portowy zarządzany – 2 szt. | Typ obudowy | rack 19" |  |
| 76 |  | Wyposażenie standardowe | kabel zasilający, zestaw do montażu w szafie rack19" |  |
| 77 |  | Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45) | 48 szt. |  |
| 78 |  | Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP) | Min. 2 szt. |  |
| 79 |  | Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | zarządzanie przez przeglądarkę WWW |  |
| 80 |  | Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.3 - 10BaseT |  |
| 82 |  |  | IEEE 802.3u - 100BaseTX |  |
| 83 |  |  | IEEE 802.1D - Spanning Tree |  |
| 84 |  |  | IEEE 802.3x - Flow Control |  |
| 85 |  |  | half/full duplex |  |
| 86 |  |  | IEEE 802.3ab - 1000BaseT |  |
| 87 |  |  | IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX |  |
| 88 |  |  | auto MDI/MDI-X |  |
| 89 |  |  | IEEE 802.1Q - Virtual LANs |  |
| 90 |  |  | IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol |  |
| 91 |  |  | IEEE 802.1x - Network Login |  |
| 92 |  |  | IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control) |  |
| 93 |  |  | IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control) |  |
| 94 |  |  | IEEE 802.1p - Priority |  |
| 95 |  |  | IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree |  |
| 96 |  |  | DSCP - DiffServ Code Point |  |
| 97 |  | Rozmiar tablicy adresów MAC | 8192 |  |
| 98 |  | Algorytm przełączania | store-and-forward |  |
| 99 |  | Prędkość magistrali wew. | 13,6 Gb/s |  |
| 100 |  | Przepustowość | 10,1 mpps |  |
| 101 |  | Warstwa przełączania | 2 |  |
| 102 |  | Możliwość łączenia w stos | Nie |  |
| 103 |  | Maksymalny pobór mocy | 26 Wat |  |
| 104 |  | Wyposażenie standardowe | kabel zasilający |  |
| 105 |  |  | zestaw do montażu w szafie rack 19" |  |
| 106 |  |  | instrukcja obsługi |  |
| 107 |  | Dodatkowe funkcje | minimalna liczba sieci wirtulanych VLAN 802.1Q: 64 |  |
| 108 |  |  | minimalna liczba portów w trunku: 4 |  |
| 109 |  | Wysokość | 1 U |  |
| 110 |  | Masa netto | maksymalnie 2,9 kg |  |
| 111 |  | Spełniający następujące normy | UL 60950 IEC 60950-1 EN 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03 |  |
| 112 | Switch gigabit – szt. 1 | Architektura sieci LAN | 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T |  |
| 113 |  | Liczba portów 1000BaseT (RJ45) | 24 szt. |  |
| 114 |  | Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) | 4 szt. |  |
| 115 |  | Typ obudowy | rack 19" |  |
| 116 |  | Wyposażenie standardowe | kabel zasilający, |  |
| 117 |  |  | zestaw do montażu w szafie rack 19" |  |
| 118 |  |  | kabel do konsoli w komplecie |  |
| 119 |  | Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | podstawowa konfiguracja poprzez WWW |  |
| 120 |  |  | SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 |  |
| 121 |  |  | SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 |  |
| 122 |  |  | SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 |  |
| 123 |  |  | RMON - Remote Monitoring |  |
| 124 |  |  | CLI - Command Line Interface |  |
| 125 |  |  | MMC – Network Management Platform |  |
| 126 |  |  | Komunikacja szyfrowana (https) |  |
| 127 |  | Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.1Q - Virtual LANs |  |
| 128 |  |  | IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol |  |
| 129 |  |  | IEEE 802.3x - Flow Control |  |
| 130 |  |  | IEEE 802.1D - Spanning Tree |  |
| 131 |  |  | IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree |  |
| 132 |  |  | IGMP - Internet Group Management Protocol |  |
| 133 |  |  | Jumbo frame support |  |
| 134 |  |  | DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol |  |
| 135 |  |  | ARP - Address Resolution Protocol |  |
| 136 |  |  | TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol |  |
| 137 |  |  | UDP - datagramowy protokół użytkownika |  |
| 138 |  |  | auto MDI/MDI-X |  |
| 139 |  |  | IEEE 802.1p - Priority |  |
| 140 |  | Warstwa przełączania | 2 |  |
| 141 |  | Gwarancja producenta | 36 miesięcy |  |
| 142 |  | Zużycie energii | max 31,5 W |  |
| 143 | Patchcord światłowodowy – szt. 4 | Dostarczony wraz z 4 szt. modułami Mini Gbic |  |
| 144 |  | Liczba portów 1 szt. 1000 Mbps, Typ włóna: Multi-Mode, Konektor: LC , Średnica włókna: 50 / 62.5 (mikrony) , Zasięg: 2 do 550 m (50), 2 do 275 m (62.5); Trunk Tak |  |
| 145 |  | Końcówki | ST / LC |  |
| 146 |  | Długość | 2 m |  |

Do formularza załączyć opisy urządzeń technicznych, instrukcje obsługi lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają stawiane wymagania. Potwierdzając to w ostatniej kolumnie i jednocześnie podając nr strony dokumentu to potwierdzającego.

.......................................								…………………………………………………………….…

(miejscowość, data)   									   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do 													         wystąpienia w imieniu wykonawcy