Pakiet nr 2.13.

Testy lateksowe do diagnostyki ( również z materiału bezpośredniego )– planowane zużycie na 24 miesiące

| l.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | Ilość | Jednostki miary | Nr katalogowy producenta | Cena netto opakowania w zł | VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus | Zestaw zawiera max.50 oznaczeń | 400 | oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Test lateksowy do oznaczania antygenów bakteryjnych w PMR | Zestaw zawiera max.30 oznaczeń | 60 | oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Test lateksowy do identyfikacji Streptococcus pneumoniae | Zestaw zawiera max.50 oznaczeń | 200 | oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców beta-hemolizujących grup A-G(kompletny zestaw z enzymem) | Zestaw zawiera max.50 oznaczeń | 200 | oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test lateksowy do identyfikacji Streptococcus gr.B | Zestaw zawiera max.50 oznaczeń | 200 | oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test do oznaczania białka PBP2' u gronkowców |  | 2 | opakowanie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

| L.P. | Wymagane cechy | Oferowane cechy | Podać w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terminy ważności – minimum 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia zamawiającemu | TAK/NIE* |  |
| 3 | Termin realizacji max. 7 dni, | TAK/NIE* |  |
| 4 | Możliwość telefonicznego złożenia zamówienia, | TAK/NIE* |  |
| 5 | Testy muszą zawierać kontrolę dodatnią, ujemną, jednorazowe płytki reakcyjne oraz pałeczki do mieszania kropli zawiesin | TAK/NIE* |  |
| 6 | Test do wykrywania Staphylococcus aureus powinien posiadać możliwość badania CF (clumping factor), białka A , receptora otoczkowego | TAK/NIE* |  |
| 7 | Istnieje możliwość zamawiania pojedynczych testów do poszczególnych gatunków bakterii( bez kontroli)-dotyczy testu lateksowego do różnicowania paciorkowców | TAK/NIE* |  |
| 8 | Istnieje możliwość zamawiania osobno enzymu ekstrakcyjnego dla paciorkowców | TAK/NIE* |  |
| 9 | dołączyć kopię zaświadczenia niezależnego podmiotu poświadczającego zgodność działań producenta z normą ISO 9001 oraz 13485 | TAK/NIE* |  |
| 10 | Deklaracja zgodności | TAK/NIE* |  |

* wypełnić  Tak lub Nie oferta nie spełniająca cech wymaganych zostanie odrzucona

Podpis osoby upoważnionej

…………………………………….